项目名称：机电信息保障部电梯维保项目

项目编号：CG/JCGS-15-0029-N

目录

第一章 谈判公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章  供应商须知	5

一、供应商资格要求	8

二、响应文件的构成	8

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	11

格式二：	12

格式三	13

格式四	15

格式五	16

第一章 谈判公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场限公司场区内有蒂森和三菱两种品牌的电梯，拟采用谈判的方式进行电梯维保项目，现邀请具有维保资质的供应商前来参与此次谈判。

## 一、项目概况

（一）项目名称：机电信息保障部电梯维保项目

（二）项目编号：CG/JCGS-15-0029-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

共有59部电梯需要维保，包括蒂森和三菱两种品牌，有直梯、扶梯和观光梯三种类型。详情见下表：

| 位置 | 电梯类型 | 电梯数量（台） | 所属公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2航站楼 | 无机房直梯 | 10 | 三菱 |  |
|  | 扶梯 | 31 | 蒂森 |  |
|  | 观光梯 | 6 | 蒂森 |  |
| 停车楼 | 观光梯 | 2 | 蒂森 |  |
| 综合楼 | 有机房直梯 | 5 | 蒂森 |  |
| 海关、边检、宿舍楼 | 直梯 | 5 | 蒂森 |  |

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商具有特种设备安装改造维修许可证电梯B级以上证书。

（三）上岗人员必须持证上岗。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2016年1月7日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年1月 14日下午15:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼6楼会议室（1）

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价。

（二）服务期限：两年

（三）付款方式：合同签订后，按季度进行付费。中标供应商须提供相应金额的普通发票进行款项支付。

## 二、采购内容及要求

| 位置 | 电梯类型 | 电梯数量（台） | 所属公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2航站楼 | 无机房直梯 | 10 | 三菱 |  |
|  | 扶梯 | 31 | 蒂森 |  |
|  | 观光梯 | 6 | 蒂森 |  |
| 停车楼 | 观光梯 | 2 | 蒂森 |  |
| 综合楼 | 有机房直梯 | 5 | 蒂森 |  |
| 海关、边检、宿舍楼 | 直梯 | 5 | 蒂森 |  |

备注：供应商必须具备电梯维修B级以上资质，可根据实际情况进行报价。

## 三、商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括税费、备件的安装调试费。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后20个工作日内签订合同。

3、电梯维保期内，对人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对电梯进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

4、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可，例如：电梯维修、维保资质。

5、提供全天候应急处理服务，接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在 15分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。
    6、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。
    7、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
    8、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
    9、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。
    10、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。
    11、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改，参与电梯安全管理活动。
    12、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。
    13、不得以任何形式分包、转包。

14、负责服务期内保养不当所造成的损坏部件应免费调换。

15、因保养不当停梯，若在十个工作日内未能恢复运行的，将免收该台一个月的保养费；在一个月内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。

16、维保人员能够驻场维保。

17、乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》（db11/418）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录

18、实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（gb/t18775）、《电梯制造与安装安全规范》（gb 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（gb 16899）的相关规定。

第三章  供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）供应商具有特种设备安装改造维修许可证电梯B级以上证书。

（三）上岗人员必须持证上岗。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括投标产品图片、具体参数、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件、组织机构代码原件、税务登记证（副本）原件、特种设备安装改造维修许可证原件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下。

（三）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）