项目名称：航站楼门体维修项目

项目编号：WX/JCGS-16-013-N

2016年10月9日

目录

第一章询价公告	3

一、项目概况	3

二、投标人的资格要求	5

三、获取采购文件的时间、地点、方式	5

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

五、联系方式	5

第二章 施工内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容	6

三、承包方式	6

第三章  投标人须知	7

一、投标人资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	8

第四章、响应文件格式与要求	10

格式一：	10

格式二：	11

格式三	12

格式四	14

格式五	15

第一章 询价公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司拟采用询价的方式进行航站楼门体维修项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：航站楼门体维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-16-013-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

- 头等舱休息室CIP1后门右边门下沉1个；拆除原有地弹簧，更换新的地弹簧。

- L7电梯旁（三楼）玻璃门下沉1个；两扇门体各新增两组免开孔合页中间增加滑轮，调整玻璃门。

- 运行1C372内马晓龙办公室门下沉1个；调整玻璃门。

- 贵宾电动门（一楼大厅）里面这层胶条脱落1个；增加胶条。

- 核心机房1a318玻璃门下沉1个；调整玻璃门，对合页进行调整。

- 核心机房1a314木头休息室门变形下沉1个；调整门体合页，增加合页一个。

- 机务调度室2C214：门销子脱落1个；更换合页三组并并重新不锈钢门体凿孔安装。

- 机务生产室2C215：门体下沉，不易锁，有空隙1个；更换合页三组并重新不锈钢门体凿孔安装。

- 登机口玻璃门下沉22个；对11个廊桥上下玻璃门进行调整并对合页进行紧固。

- 员工通道安检门合页坏1个；更换合页并更换安装位置。

- 配载办公室2C235门体下沉关不上1个；调整门体。

- 行查办公室2A204门体下沉1个；拆除门体并修整后安装。

- 二层货币兑换门体下沉1个；增加滑轮，调整门体角度。

- 登机口绿肺办公室门锁损坏1个；更换门锁一套。

- 远机位登机口办公室门体下沉1个；拆除顶部轮廓，更换地弹簧，电焊机焊接后，安装顶部轮廓，安装门体。

- 旅检4号，5号通道后门锁不好锁闭2个；更换不锈钢门锁2套。

- 旅检3号，4号通道的验证台柜门下沉2个；更换合页4个，并不锈钢门体凿孔安装暗合页，并更换柜门8个合页。

- 候机楼二楼员工通道进口处，门的插销损坏1个；更换不锈钢插销1套，更换闭门器1个，安装2.2米把手一个。

- 卫生间门体维修（关不住、变形、松动等）215个；对楼内所有卫生间门体进行修整并更换轴承20个；

- 对小便池挡板掉落、松动等维修96个；拆除原有固定合页，更换固定合页并重新加固，打胶。

- 更衣室拉手松动1个；用氩弧焊焊接。

- 廊桥外挂梯扶手维修9处；拆除原有损坏扶手40cm，更换实木新的扶手后加固，宽8cm。对廊桥外挂梯扶手进行刷漆22条。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2016年10月11日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年10月21日上午9:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：施工工期为10工作日。

（三）工程控制价：3万元。

（四）质保期限：一年

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：此项目无预付款，工程竣工验收合格后，乙方向甲方开具全额的增值税专用发票，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 施工内容

详见附件：工程量清单

## 三、承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包验收、包保修。

第三章  投标人须知

## 一、投标人资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。投标人请在响应文件截至时间前，密封好按照上面时间、地址将报价文件送至我处。响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立询价小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、投标人资格及响应文件初审；

2、与投标人针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

3、根据谈判内容详细审查并评判；

4、根据投标人报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；投标人的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认投标人代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各投标人代表身份真实性无法确定或投标人资质预审不合格的，不得参与本项目的询价。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许投标人进行更正补救或取消该投标人谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标人的响应程度，进行项目谈判准备。

投标人通过抽签的方法确定参加谈判投标人的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位投标人分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用综合投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应投标人的最终报价由低到高排列投标人顺序，报价相同时，质量优者优先，报价和质量均相同时，服务好的优先，谈判小组按排列顺序推荐成交候选投标人。

（三）确定成交投标人

若各投标人最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选投标人之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标人为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

询价响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：工程量清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯市机场航站楼门体维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页、共4页 |  |  |  |  |
| 序 |  |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 010802001001 |  | 头等舱休息室C1P1维修 |  |  | 1、头等舱休息室C1P1后门右边门下沉1个， 2、拆除原有地弹簧，更换新的地弹簧 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 010802001002 |  | L7电梯旁（三楼)玻璃门 |  |  | 1、L7电梯旁（三楼)玻璃门下沉一个； 2、两扇门体各新增两组免开孔荷叶中间增加滑轮，调整玻璃门 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 010802001003 |  | 运行1C372内马晓龙办公室门 |  |  | 1、运行1C372内马晓龙办公室门下沉，调整玻璃门 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 010802001004 |  | 贵宾电动门增加胶条 |  |  | 1、贵宾电动门（一楼大厅）里面一层胶条脱落；增加胶条 |  |  |  |  | m |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 010802001005 |  | 核心机房1a318玻璃门调整 |  |  | 1、核心机房1a318玻璃门下沉1个，调整玻璃门，对合页进行调整 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 010802001006 |  | 核心机房1a314木头休息室门 |  |  | 1、核心机房1a314木头休息室门变形下沉1个， 调整门体合页，增加一个合页 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 010802001007 |  | 机务调度室2C214门 |  |  | 1、机务调度室2C214门插销脱落1个； 2、更换合页三组并重新不锈钢门体凿孔安装 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 010802001008 |  | 机务调度室2C215门体 |  |  | 1、机务调度室2C215门体下沉，不易锁；有空隙一个 2、更换合页三组并重新不锈钢门体凿孔安装 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 010802001009 |  | 登机口玻璃门下沉22个 |  |  | 1、登机口玻璃门下沉22个；对廊桥上下玻璃门进行调整并对合页进行禁锢 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 010802001010 |  | 员工通道安检门 |  |  | 1、员工通道安检门合页坏一个，更换合页并更换安装位置 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 010802001011 |  | 配载办公室2C235门体 |  |  | 1、配载办公室2C235门体下沉关不上1个；调整门体 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 010802001012 |  | 行查办公室2A204门体 |  |  | 1、行查办公室2A204门体下沉1个；拆除门体并整修后安装 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 010802001013 |  | 二层货币兑换门体 |  |  | 1、二层货币兑换门体下沉1个；增加滑轮，调整门体角度 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 010802001014 |  | 登机口绿肺办公一套室门 |  |  | 1、登机口绿肺办公一套室门锁损坏1个，更换门锁 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 010802001015 |  | 远机位登机口办公室门体 |  |  | 1、远机位登机口办公室门体下沉1个； 2、拆除顶部轮廓门体，更换地弹簧，电焊机焊接后，安装顶部轮廓，安装 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 010802001016 |  | 旅检4号、5号通道后门 |  |  | 1、旅检4号、5号通道后门锁不好锁闭2个； 2、更换不锈钢门锁2套 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 010802001017 |  | 旅检3号、4号通道的验证台柜门 |  |  | 1、旅检3号、4号通道的验证台柜门下沉2个； 2、更换合页4个，并不锈钢门体凿孔安装暗合页 3、更换柜门8个合页 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 010802001018 |  | 候机楼二楼员工通道经口处 |  |  | 1、候机楼二楼员工通道经口处，门的插销损坏1个； 2、更换不锈钢插销1套，更换闭门器1个，安装2.2米把手1个 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 010802001019 |  | 卫生间门体 |  |  | 1、卫生间门体维修（关不住、变形、松动等）215个； 2、对楼内所有卫生间门体进行整修并更换轴承20个 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 010802001020 |  | 对小便池挡板 |  |  | 1、对小便池挡板掉落、松动等维修96个； 2、拆除原有固定合页，更换固定合页并重新加固，打胶 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 010802001021 |  | 更衣室拉手 |  |  | 1、更衣室拉手松动1个；用氩弧焊焊接 |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 011503002001 |  | 硬木扶手、栏杆、栏板 |  |  | 1、廊桥外挂梯扶手维修9处；拆除损坏扶手4cm 2、更换实木新的扶手后加固，宽8cm 3、对廊桥外挂梯扶手进行刷漆22条 |  |  |  |  | m |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯市机场航站楼门体维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页、共1页 |  |  |  |  |  |
| 序 |  | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 项目特征 |  | 计量 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011707004001 |  |  | 二次搬运及完工清理费(建筑) |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯市机场航站楼门体维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 |  |  | 安全文明施工 |  |  | 实体(人工费+机械费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯市机场航站楼门体维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  | 费率(%) |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 规 费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 其中：管理人员养老等 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 工伤保险 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 生育保险 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 水利建设基金 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税 金 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |