项目名称：航站楼地面、墙面、卫生间维修项目

项目编号：WX/JCGS-18-004-N

2018年08月30日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、踏勘现场	4

四、获取采购文件的时间、地点、方式	4

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

六、联系方式	5

第二章 采购内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容及要求	6

第三章 供应商须知	12

一、供应商资格要求	12

二、文件应包括	12

三、评标与中标	13

第四章 响应文件格式与要求	15

附件1：航站楼地面、墙面、卫生间维修量清单	25

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行航站楼地面、墙面、卫生间维修项目，现邀请符合资质的供应商前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：航站楼地面、墙面、卫生间维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-18-004-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：对航站楼地面、墙面、卫生间等共计41项进行维修。

## 二、供应商的资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有销售此产品的资质、营业执照等相关证件;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、踏勘现场

（一）、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2018年8月31日下午15：00

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：张先生

联系电话：18747781456

（二）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年08月30日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年09月03日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼二楼208招标室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

（二）工期要求：15工作日以内。

（三）质保期：一年。

（四）项目预算：14.8447元整。

（五）付款方式：此服务无预付款，验收合格后支付审计部门出具结算价的90%，剩余10%作为质保金在质保期满后支付，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、施工内容及要求

| 航站楼地面、墙面、卫生间维修方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 故障名称 | 位置 | 做法 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 卫生间 | 瓷砖 | 6号男卫 | 蹲便后瓷砖破碎，采购瓷砖后颜色与原色一致（尺寸0.6*0.45） | 块 | 1 |  |
| 2 | 卫生间 | 瓷砖 | 三楼西残卫 | 残卫门口瓷砖破裂，原有地砖破损后，重新采购地砖更换，原有一致。（尺寸：0.6*0.45） | 块 | 2 |  |
| 3 | 卫生间 | 瓷砖 | 三楼西女卫 | 第三个座便前瓷砖破裂(尺寸：0.6*0.45) | 块 | 1 |  |
| 4 | 卫生间 | 挡板 | 行李分拣女卫 | 采购挡板后进行更换 | 平米 | 2.05 | 附图十五 |
| 5 | 卫生间 | 挡板 | 所有卫生间 | 对挡板进行切割为1.2米后改造，对原有挂件改为不锈钢挂钩,42个卫生间所有挡板 | 平米 | 42个卫生间130.5m2 | 附图十六 |
| 6 | 卫生间 | 蹲坑 | 一楼西女卫，国际女卫，国际到达男卫 | 蹲便水管冻裂，对尺寸（长*宽*高：1.2*1.1*0.16）地面进行破损后，更换水管后，重新采购大理石铺设，恢复原状；共计3处。 | 平米 | 4.88 | 附图六 |
| 7 | 卫生间 | 垃圾桶 | 四楼西男卫 | 座便旁垃圾桶掉落，用胶粘固定后，对细节进行处理 | 处 | 1 |  |
| 8 | 卫生间 | 垃圾桶 | 一楼西男卫 | 座便旁垃圾桶掉落，重新打胶固定后，对上方瓷砖进行更换，尺寸为：0.5*0.1 | 处 | 1 |  |
| 9 | 卫生间 | 门板 | 夹层男卫 | 门体掉落，采购五金件后进行维修，原来统一配件，不允许重新打孔 | 处 | 1 | 附图九 |
| 10 | 卫生间 | 门板 | 小4号男卫 | 门板变形、关不住，采购门卡后，对门体进行校正，安装 | 处 | 1 |  |
| 11 | 卫生间 | 门板 | 夹层女卫 | 门板变形、关不住，采购门卡后，对门体进行校正，安装 | 处 | 1 |  |
| 12 | 卫生间 | 台面 | 6号女卫 | 一个面盆掉落，对面盆进行固定后，对周边进行打磨处理；另外两个胶处理后重新加固 | 处 | 3 | 附图二 |
| 13 | 卫生间 | 台面 | 一楼男卫 | 对台面进行修补打磨结晶保养，共计34处 | 平米 | 121.78 |  |
| 14 | 卫生间 | 小便池 | 贵宾卫生间 | 贵宾卫生间小便池五金件更换（卫浴五金件） | 个 | 24 | 附图七 |
| 15 | 卫生间 | 小便池 | 航站楼区域 | 对小便池感应器面板进行更换，toto牌 | 个 | 113 | 附图三 |
| 16 | 卫生间 | 小便池挡板 | 行李提取大厅、夹层大男卫 | 采购小便池挡板进行更换，旧的拆下当做备件，与原有挡板一致，白色挡板7个，灰色挡板13个 | 个 | 20合计10m2 | 附图四 |
| 17 | 卫生间 | 蹲坑 | 夹层男卫 | TOTO卫生间蹲坑更换 | 个 | 1 | 附图十三 |
| 18 | 卫生间 | 门体 | 航站楼区域 | 对卫生间门板进行维修，质保期1年，门体出现掉落或不好关，随时过来维修 | 个 | 225 | 附图十一 |
| 19 | 卫生间 | 瓷砖 | 三楼西残卫 | 残卫门口瓷砖破裂，原有地砖破损后，重新采购地砖更换，原有一致。（尺寸：0.6*0.2） | 块 | 1 |  |
| 20 | 伸缩缝 | 不锈钢板 | 行李提取 | 对伸缩缝处不锈钢板进行拆除后，重新更换；尺寸为：13*0.5，厚度为5mm。此处为夜航后施工，当天必须完成。 | 处 | 1 | 附图十四 |
| 21 | 墙面 | 墙面防水 | 中餐厅旁 | 拆除瓷砖做防水后，重新采购瓷砖恢复原样，24块0.6*0.3瓷砖 | 平米 | 4.32 | 附图十七 |
| 22 | 墙面 | 墙面刮白 | 负六米、负八米、中餐厅、物业餐厅旁、特种车库 | 铲除墙皮后，重新刮腻子刮白；共计10处。 | 平米 | 200 |  |
| 23 | 墙面 | 地脚线破损 | 行李提取 | 地脚线破损，采购更换。（尺寸：0.8*0.12） | 块 | 11 |  |
| 24 | 墙面 | 地脚线破损 | 行李提取 | 地脚线掉落，粘贴（尺寸：0.8*0.12） | 块 | 30 |  |
| 25 | 墙面 | 顶部补缝 | 动能配电室门口、广播室对面、核心机房旁 | 开缝有裂痕，固定后绷带处理，刮白，共计三处，高为2.5米；（刮腻子，喷乳胶漆） | 平米 | 15 |  |
| 26 | 墙面 | 顶部刮白 | L7直梯旁库房、去贵宾铁梯旁 | 拆除原有石膏板，恢复原状后刮白；高度为2.5米；（刮腻子，喷乳胶漆） | 平米 | 50 |  |
| 27 | 墙面 | 墙面破洞 | 国内行李提取 | 地脚线破损，补窟窿后，采购粘贴地脚线，两处 | 平米 | 0.5 |  |
| 28 | 墙面 | 墙面破损 | 国内行李提取 | 墙面有破损，补齐后刮白（石膏板）（刮腻子，喷乳胶漆） | 平米 | 1.5 | 附图十二 |
| 29 | 墙面 | 墙面刮白 | 负六米、负八米、中餐厅、物业餐厅旁、特种车库 | 铲除墙皮后，重新刮腻子刮白；共计10处，高度为2米以上；（刮腻子，喷乳胶漆） | 平米 | 101 |  |
| 30 | 母婴室 | 台面 | 6号母婴室 | 台面断裂掉落，重新采购更换，恢复原状（大理石） | 平米 | 0.91 |  |
| 31 | 门体 | 大理石门体 | 马家旁楼梯门口 | 对大理石门体进行更换，与原有门体保持一致，尺寸为1.9*0.7米； | 处 | 1 | 附图五 |
| 32 | 门体 | 门框下沉 | 2号和11号廊桥外挂梯 | 门框下沉，对门框进行维修，铝合金门体 | 处 | 2 | 附图十八 |
| 33 | 门体 | 门体下沉 | 大件行李 | 对门体进行维修，增加合页或切割玻璃 | 处 | 1 |  |
| 34 | 门体 | 门体下沉 | L7直梯旁 | 对门体进行维修，增加合页或切割玻璃 | 处 | 1 |  |
| 35 | 顶板 | 检修口 | 负六米、负八米 | 对原有检修口进行改造，尺寸为0.8*0.8米；改为百叶窗，白色，共计30个； | 平米 | 19.2 | 附图十 |
| 36 | 地面 | 地板 | 值机柜台 | 对防静电地板进行更换（尺寸：0.6*0.6） | 块 | 170 |  |
| 37 | 地面 | 地面破损 | D5直梯一楼 | 对原有自流平地面进行切除后重新补过，恢复原样 | 平米 | 0.6 | 附图一 |
| 38 | 地面 | 地面有缝 | 员工停车场航站区办公室窗外 | 楼与地面有一条缝，用水泥进行封堵 | 平米 | 0.2 | 附图八 |
| 39 | 地面 | 自流坪地面开裂 | 负六米、负八米 | 自流坪开裂，对开裂部分进行打磨0.3mm后，自流坪处理。共计5处。 | 平米 | 7.84 | 附图十九 |
| 40 | 操作间 | 瓷砖 | 6号操作间 | 瓷砖掉落，重新安装(尺寸：1.2*0.6） | 块 | 1 |  |
| 41 | 操作间 | 地面防水 | 4、6、8、二层、夹层操作间 | 地面漏水，对地面进行瓷砖切割后，重新做防水，采购尺寸为0.6*0.3的大理石重新铺设,共计五处 | 平米 | 26.53 |  |

备注：部分工程需要夜间施工，工程量清单详见：附件。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有销售此产品的资质、营业执照等相关证件;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章 响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承书……………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委书………………………………………（ ）

三、项目分项报价明表…………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明料…………（ ）

五、项目售后服务及质量诺……………………………………（ ）

六、各类资质证明材料…………………………………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：

传    真：                        电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：航站楼地面、墙面、卫生间维修量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 标段：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 卫生间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001002 | 拆换6号男卫破损墙砖砖 | 1、更换蹲便后破损墙砖 2、新购买墙砖颜色、材质与原墙体墙砖一致 3、墙砖规格：600mm*450mm |  | m2 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2 | 011605001003 | 拆换三楼西残卫门口地砖 | 1、拆换三楼西残卫门口地砖 2、新购买地砖砖颜色、材质与原地砖一致 3、墙砖规格：600mm*450mm |  | m2 | 0.54 |  |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 拆换三楼西残卫门口地砖 | 1、拆换三楼西残卫门口地砖 2、新购买地砖砖颜色、材质与原地砖一致 3、墙砖规格：600mm*200mm |  | m2 | 0.12 |  |  |  |  |
| 4 | 011605001004 | 拆换三楼西女卫破损墙砖砖 | 1、更换蹲便后破损墙砖 2、新购买墙砖颜色、材质与原墙体墙砖一致 3、墙砖规格：600mm*450mm |  | m2 | 0.27 |  |  |  |  |
| 5 | 011614004002 | 洗漱台下安装大理石挡板 | 1、行李分拣女卫洗漱台下安装大理石挡板 2、新购买大理石板颜色与原大理石台面一致 |  | m2 | 2.05 |  |  |  |  |
| 6 | 011614004001 | 改造洗漱台下大理石挡板 | 1、拆除所有卫生间洗漱台下大理石挡板 2、将拆除的大理石挡板切割为1.2m后用不锈钢挂件安装，（干挂） |  | m2 | 130.5 |  |  |  |  |
| 7 | 011612001001 | 更换蹲便冻裂DN32PPR给水管 | 1.管道种类、材质:拆除及更换DN32PPR给水管 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 011601001001 | 拆除及恢复卫生间墩台 | 1、拆除及恢复卫生间墩台 |  | m3 | 0.63 |  |  |  |  |
| 9 | 011605001005 | 拆除及恢复卫生间墩台地砖面层 | 1、拆除及恢复卫生间墩台地砖面层 |  | m2 | 4.88 |  |  |  |  |
| 10 | 011614001001 | 胶粘卫生间垃圾桶 | 1、胶粘卫生间蹲便旁垃圾桶，对细节进行处理 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 011605001006 | 拆换垃圾桶上方墙砖 | 1、拆换垃圾桶上方墙砖 2、新购买墙砖颜色、材质与原墙体墙砖一致 3、墙砖规格：500mm*100mm |  | m2 | 0.05 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 标段：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 011610002002 | 拆换卫生间成品隔断门五金件 | 1、拆换卫生间成品隔断门五金件 2、重新购买的的五金件与原五金件品牌、规格一致 3、安装五金件不允许重新换位置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 011610002001 | 维修校正卫生间隔断门 | 1、维修校正卫生间隔断门 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 011612002002 | 洗漱台面盆掉落安装加固 | 1、洗漱台面盆掉落安装加固，对周边进行打磨处理 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 011612002003 | 贵宾卫生间小便斗五金件更换 | 1、贵宾卫生间小便斗五金件更换 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 16 | 011612002001 | 更换卫生间小便斗感应器开关 | 1、更换卫生间小便斗感应器开关，TOTO牌 2、航站楼区域内卫生间 |  | 个 | 113 |  |  |  |  |
| 17 | 011604001001 | 拆换卫生间小便隔断板 | 1、拆换卫生间小便隔断板 2、新购买的隔断板材质、规格与原隔断板一致 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 011612002004 | 拆换蹲式大便器 | 1、拆换蹲式大便器，toto牌 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 011610002003 | 维修校正卫生间隔断门 | 1、维修校正卫生间隔断门，保质期1年，门体出现掉落或不好关，随时过来维修 |  | 个 | 225 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011614006001 | 拆换不锈钢板伸缩缝 | 1、拆换不锈钢板伸缩缝 2、不锈钢板厚5mm 3、此处为夜航后施工，当天必须完成 |  | m | 13 |  |  |  |  |
| 21 | 011604002001 | 中餐厅旁墙面防水改造 | 1、拆除原墙体墙砖 2、墙面水泥砂浆找平 3、高分子防水2遍 3、水泥砂浆粘贴墙面砖，新购买的墙面砖规格、颜色与原墙砖一致 |  | m2 | 4.32 |  |  |  |  |
| 22 | 011604002002 | 墙面刮白 | 1、拆除墙面腻子 2、墙面重新刮腻子2遍，喷乳胶漆3遍 |  | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 23 | 011614006002 | 拆换陶瓷踢脚线 | 1、拆换陶瓷踢脚线 2、规格：800*120 |  | m2 | 4.92 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 标段：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 011604002003 | 墙面补缝刮白 | 1、墙面裂缝处粘贴抗裂纸带 2、墙面重新刮腻子2遍，喷乳胶漆3遍 |  | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 25 | 011604002004 | 墙面刮白（L7直梯旁库房、去贵宾电梯旁） | 1、拆除及恢复石膏板墙面 2、墙面重新刮腻子2遍，喷乳胶漆3遍 |  | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 26 | 011610002004 | 踢脚线维修 | 1、地脚线破损，补窟窿后，采购粘贴地脚线，两处 |  | m2 | 0.5 |  |  |  |  |
| 27 | 011604002005 | 墙面破损修补后刮白 | 1、墙面洞口修补后刮白 2、墙面重新刮腻子2遍，喷乳胶漆3遍 |  | m2 | 1.5 |  |  |  |  |
| 28 | 011614004003 | 洗漱台下安装大理石挡板（母婴室） | 1、行李分拣女卫洗漱台下安装大理石挡板 2、新购买大理石板颜色与原大理石台面一致 |  | m2 | 0.91 |  |  |  |  |
| 29 | 011610002006 | 拆换大理石门（马家旁楼梯门口） | 1、拆换大理石门，新购买大理石门材质、颜色与原大理石门一致 2、规格：1900mm*700mm |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 011610002005 | 门框下沉维修（2号和11号廊桥外挂梯） | 1、门框下沉，对门框进行维修，铝合金门体 |  | 处 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 011610002007 | 玻璃门体下沉维修（大件行李、L7直梯旁） | 1、对门体进行维修，增加合页或切割玻璃 |  | 处 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 011604001002 | 吊顶天棚检修口改造 | 1、拆除原石膏板检修口 2、新安装百叶窗检修口 3、规格：800*800 |  | m2 | 19.2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011604001003 | 拆换防静电地板（值机柜台） | 1、拆换防静电地板 2、规格：600*600 |  | m2 | 61.2 |  |  |  |  |
| 34 | 011604001005 | 自流平地面维修（D5直梯一楼） | 1、对原有自流平地面进行切除后重新补过，恢复原样 |  | m2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 35 | 011604001004 | 自流平地面维修（员工停车场航站区办公室窗外） | 1、楼与地面有一条缝，用水泥进行封堵 |  | m2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 标段：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 | 011604001006 | 自流平地面维修 | 1、自流坪开裂，对开裂部分进行打磨0.3mm后，自流坪处理。共计5处。 |  | m2 | 7.84 |  |  |  |  |
| 37 | 011605001007 | 拆换操作间破损墙砖砖 | 1、拆换操作间破损墙砖砖 2、新购买墙砖颜色、材质与原墙体墙砖一致 3、墙砖规格：1200mm*600mm |  | m2 | 0.27 |  |  |  |  |
| 38 | 011605001008 | 维修操作间防水 | 1、拆除自流平地面 2、水泥砂浆找平 3、高分子防水2遍 4、水泥砂浆铺大理石地面 |  | m2 | 26.53 |  |  |  |  |
| 39 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、所有建筑垃圾外运，运距15km |  | m3 | 3.55 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 标段：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工和临时设施 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707004001 | 二次搬运及清理费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 材料及产品检测费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B002 | 垂直运输费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01B003 | 工程水电费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  |  | 标段：航站区管理部地面、墙面、卫生间维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额 |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |