项目名称：综合楼及餐厅维修项目

项目编号：WX/JTGS-18-001-N

2019年1月11日

目录

第一章、竞争性磋商采购公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

五、联系方式	5

第二章、施工内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容及要求	6

第三章、供应商须知	6

一、供应商资格要求	13

二、响应文件的构成	13

三、评标与中标	14

第四章、响应文件格式与要求	17

格式一：	17

格式二：	18

格式三：	19

格式四：	21

格式五：	22

第一章、竞争性磋商采购公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性磋商采购的方式进行综合楼及餐厅维修项目，现邀请符合资质的施工单位前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：综合楼及餐厅维修项目

（二）项目编号：WX/JTGS-18-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：航站楼中餐厅、南侧雅间、北侧雅间、综合楼及自助餐厅的维修改造。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

## 三、踏勘现场

不组织

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年1月11日（待定）起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年1月18日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：司先生

联系电话：0477-3855924

第二章、维修内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：30日

（三）工程控制价：183649.16元。

（四）质保期限：不少于2年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。无预付款工程经市保密局验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的97%，其余3%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

| 鄂尔多斯机场餐厅、雅间维修改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 南侧雅间 |  |  |  |
| 1 | 顶部修补刮大白 | 铲除破损、起鼓、泛黄及开裂部分，石膏修补、贴绷带并刮大白、打磨。（房间尺寸：5060*8660） | 平米 | 43.82 |
| 2 | 顶部喷涂乳胶漆 | 中高档品牌 | 平米 | 43.82 |
| 3 | 顶部更换吊灯 | 拆旧换新，中高档水晶吊灯 | 套 | 1 |
| 4 | 顶部增加菜品灯 | 新增加 | 套 | 4 |
| 5 | 墙面修补刮大白 | 铲除破损、起鼓、泛黄及开裂部分，石膏修补、贴绷带并刮大白、打磨。 | 平米 | 70.99 |
| 6 | 粘贴壁纸 | 滚涂基膜、粘贴壁纸，绿色环保，知名品牌 | 平米 | 70.99 |
| 7 | 窗户玻璃贴膜 | 窗户玻璃粘贴汽车专用隔热反光太阳膜（窗户尺寸：5330*1960） | 平米 | 10.45 |
| 8 | 拆除旧的地脚线 | 将原地砖地脚线拆除、基层处理平整 | 米 | 28.18 |
| 9 | 备餐柜 | 定制柜，要求材质：莫干山E0级生态板、颜色与原套装门相近；底柜2.4米、高0.8米、宽0.6米；吊柜2.4米、高0.6米、宽0.4米；石英石台面、加上挡水；；柜体内均加装层板及柜门、拉手 | 米 | 2.4 |
| 10 | 不锈钢水槽 | 备餐柜石英石台面开孔加不锈钢双水槽（带不锈钢盖板）、包含上、下水及水龙头。 | 套 | 1 |
| 11 | 备餐柜增加上水 | 材质：304不锈钢水管；规格：15；位置：从卫生间打眼引自来水；要求：加装角阀及小厨宝。 | 米 | 10 |
| 12 | 工艺屏风隔断 | 材质：莫干山E0级生态板、颜色与原套装门相近；规格：宽1.8米、高2.8米； |  |  |
| 13 | 卫生间面台加下挡水 | 面台增加下挡水，材质：浅啡网大理石（与原台面颜色相近；固定方式：角钢焊接固定；要求：活动的，维修可拆卸；规格：长2110、高560； | 项 | 1 |
| 14 | 面台镜子增加边框 | 材质：黑色镜面不锈钢；规格：30毫米宽、10毫米厚 | 米 | 7.22 |
| 15 | 地板 | 实木复合地板，知名品牌 | 平米 | 43.82 |
| 16 | 餐桌接引电源线 | 10平方塑铜线全部配管，直线穿顶部行走（不走桥架）到雅间北墙、墙面开槽配管、引至餐桌下；配电箱内加装漏电保护 | 米 | 34 |
| 二 | 北侧雅间 |  |  |  |
| 1 | 顶部修补刮大白 | 铲除破损、起鼓、泛黄及开裂部分，石膏修补、贴绷带并刮大白、打磨。（房间尺寸：5060*8660） | 平米 | 43.82 |
| 2 | 顶部喷涂乳胶漆 | 中高档品牌 | 平米 | 43.82 |
| 3 | 顶部更换吊灯 | 拆旧换新，中高档水晶吊灯 | 套 | 1 |
| 4 | 顶部增加菜品灯 | 新增加 | 套 | 4 |
| 5 | 墙面修补刮大白 | 铲除破损、起鼓、泛黄及开裂部分，石膏修补、贴绷带并刮大白、打磨。 | 平米 | 81.44 |
| 6 | 硅藻泥饰面 | 滚涂基膜、墙固、硅藻泥饰面；知名品牌 | 平米 | 81.44 |
| 7 | 柜子 | 材质：莫干山E0级生态板、颜色与原套装门相近；柜体高2.4米、长2.73米、宽0.5米；成品定制 | 米 | 2.73 |
| 8 | 拆除旧的地脚线 | 将原地砖地脚线拆除、基层处理平整 | 米 | 28.18 |
| 9 | 备餐柜 | 定制柜，要求材质：莫干山E0级生态板、颜色与原套装门相近；底柜2.4米、高0.8米、宽0.6米；吊柜2.4米、高0.6米、宽0.4米；石英石台面、加上挡水；；柜体内均加装层板及柜门、拉手 | 米 | 2.4 |
| 10 | 不锈钢水槽 | 备餐柜石英石台面开孔加不锈钢双水槽（带不锈钢盖板）、包含上、下水及水龙头。 | 套 | 1 |
| 11 | 备餐柜增加上水 | 材质：304不锈钢水管；规格：15；位置：从卫生间打眼引自来水；要求：加装角阀及小厨宝。 | 米 | 10 |
| 12 | 工艺屏风隔断 | 材质：莫干山E0级生态板、颜色与原套装门相近；规格：宽1.8米、高2.8米； |  |  |
| 13 | 卫生间面台加下挡水 | 面台增加下挡水，材质：浅啡网大理石（与原台面颜色相近；固定方式：角钢焊接固定；要求：活动的，维修可拆卸；规格：长2110、高560； | 项 | 1 |
| 14 | 面台镜子增加边框 | 材质：黑色镜面不锈钢；规格：30毫米宽、10毫米厚 | 米 | 7.22 |
| 15 | 地板 | 实木复合地板，知名品牌 | 平米 | 43.82 |
| 16 | 餐桌接引电源线 | 10平方塑铜线全部配管，直线穿顶部行走（不走桥架）到雅间北墙、墙面开槽配管、引至餐桌下；配电箱内加装漏电保护 | 米 | 34 |
| 17 | 暖气移位 | 将原铸铁暖气（配管为镀锌管）拆卸、移至西墙，并用莫干山E0级生态板制作暖气罩，暖气罩长1320、高900、宽490。石英石台面、加装上挡水。 | 米 | 1.32 |
| 三 | 中餐厅 |  |  |  |
| 1 | 地板 | 实木复合地板，知名品牌 | 平米 | 71.04 |
| 2 | 过道、雅间木制品维修 | 对所有开裂、变形、松动、损坏的木制品进行加固、维修、美容，颜色与原木饰面相近。 | 项 | 1 |
| 3 | 过道顶部灯带更换 | 拆除原灯带、更换LED灯带，知名品牌 | 米 | 46 |
| 4 | 备餐间柜门更换 | 拆除旧的柜门总计41块，更换新的柜门总计45块，颜色与原装饰风格匹配的木纹色柜门，具体为： 1、 370*600=4块；270*640=4块；475*640=3块；273*640=4块； 2、583*1300=3块；319*640=4块；393*640=4块； 3、260*600=11块；356*640=8块； 要求：配套合页及拉手 | 项 | 1 |
| 5 | 厨房过道刮白维修 | 铲除原破损、起鼓、泛黄及开裂部分，石膏修补、贴绷带并刮大白、打磨； | 平米 | 232.6 |
| 6 | 过道滚涂乳胶漆 | 绿色环保，知名品牌 | 平米 | 232.6 |
| 7 | 餐厅隔断内光源更换 | 拆除隔断发光云石片及坏的光源，更换新的LED硬管光源，具体为：1大隔断（2410*1200*400）10套；2小隔断（1510*1200*400）3套 | 米 | 88.2 |
| 8 | 餐桌、餐椅维修 | 对所有开裂、变形、损坏、起鼓的木饰面进行加固维修、美容处理，完成后与原木饰面的颜色相近。 | 项 | 1 |
| 9 | 顶部拆除原不锈钢拆除 | 拆除原顶部不锈钢造型饰面，不论大小，总计11个 | 个 | 11 |
| 10 | 顶部安装显真喷绘 | 处理原不锈钢饰面的基层，要求平整即可，面层粘贴显真喷绘，总计11块 | 块 | 11 |
| 11 | 餐厅门口灯带更换 | 拆旧换新，知名品牌 | 米 | 28 |
| 12 | 条案 | 雅间增加条案2个，具体规格、色调等待定 | 套 | 2 |
| 13 | 卫生间水龙头维修 | 感应龙头 | 套 | 8 |
| 14 | 卫生间水龙头更换 | 拆除原感应龙头、更换手动水龙头 | 套 | 2 |
| 15 | 更换坐便器 | 拆除原坐便器、更换新的坐便器，知名品牌 | 套 | 2 |
| 16 | 更换套装门的密封条 | 拆旧换新 | 米 | 150 |
| 四 | 自助餐厅（七楼） |  |  |  |
| 1 | 墙面修补刮大白 | 铲除破损、起鼓、泛黄及开裂部分，石膏修补、贴绷带并刮大白、打磨。 | 平米 | 95.2 |
| 2 | 粘贴壁纸 | 滚涂基膜、粘贴壁纸，绿色环保，知名品牌 | 平米 | 95.2 |
| 五 | 综合楼 |  |  |  |
| 1 | 漏雨维修 | 修补由外墙玻璃幕雨水从窗户顶部直接漏到屋内、外墙玻璃幕墙胶条老化问题，处理综合楼东侧公安局雨棚漏雨问题 | 处 | 23 |
| 2 | 瓷砖更换 | 空鼓部分拆除重贴，破损瓷砖更换 | 平米 | 60 |
| 3 | 灯泡更换 | 多功能厅大厅顶部部分灯泡不亮，需搭建10米高脚手架 | 个 | 50 |
| 4 | 玻璃更换 | 更换东侧公安局雨棚顶部破损玻璃（115*142cm）以及餐厅推拉门玻璃（240*70cm） | 块 | 2 |
| 5 | 墙面修补刮大白 | 317房间墙皮脱落需要修补 | 平米 | 3 |
| 6 | 门窗更换 | 东侧公安局出入用门损坏，需更换 | 个 | 1 |

要求：

- 投标人需提供装修效果图，供采购人参考。

- 投标人必须出具详细的改造方案，明确所有材料的品牌。

- 第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场磋商小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、装修效果、设计方案、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价，推荐供应商，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按推荐顺序成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）