鄂尔多斯机场宾馆楼改造项目室内、外天然气管道施工单位选定中标结果公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司于2019年6月21日以竞争性磋商的方式，对鄂尔多斯机场宾馆楼改造项目室内、外天然气管道施工单位选定项目（项目编号：WX/JSFGS-19-001-N）实施谈判,经谈判小组的评审，现将中标结果公告如下。

一、中标信息：

1、服务单位：中地寅岗建设集团有限公司

2、地址：内蒙古自治区包头稀土高新区青工南路

3、中标金额：121200元

4、承包内容：

改造清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 鄂尔多斯机场室外燃气管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031007011001 | 调压箱 | 1.类型:落地式调压箱 2.型号、规格:单路进口管公称直径100mm以内 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031003003001 | 法兰球阀 DN50 | 1.类型:法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 | 副 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:De90 3.连接形式:热熔连接 | m | 90 |  |  |  |  |
| 5 | 031001002002 | 无缝钢管 φ89*4 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:φ89*4 3.连接形式:焊接 | m | 5.2 |  |  |  |  |
| 6 | 031001002003 | 无缝钢管 φ76*4 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:φ76*4 3.连接形式:焊接 | m | 1.6 |  |  |  |  |
| 7 | 031001002001 | 无缝钢管 φ57*3.5 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:φ57*3.5 3.连接形式:焊接 | m | 1.6 |  |  |  |  |
| 8 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.规格:De90 2.连接形式:熔接 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 031001011002 | 室外管道碰头 | 1.材质、规格:塑料管碰头不带介质 公称外径90mm以内 | 处 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.材质、规格:塑料管碰头不带介质 公称外径250mm以内 | 处 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 040501020001 | 警示带 | 1.名称:警示带 | m | 90 |  |  |  |  |
| 12 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 2.13 |  |  |  |  |
| 13 | 031001006002 | 氮气置换 | 1.名称:氮气置换 | m | 1600 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 14 | 031202009001 | 环氧煤沥青漆加强级防腐 | 1.类型:环氧煤沥青漆加强级防腐 2.管道规格:公称直径100mm以内 | 口 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:冷缠胶带 2.层数:一层 | m2 | 2.13 |  |  |  |  |
| 16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.类型:砖砌圆形阀门井 2.规格:内径1.2m，深3.05m | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 050101010001 | 人工换种植土 露地草本、花卉、草坪 | 1.内容:人工换种植土 露地草本、花卉、草坪 | m2 | 253.8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鄂尔多斯机场室内燃气管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030601004002 | 罗茨流量计G65C | 1.名称:罗茨流量计 2.规格:G65C | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 030601004001 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格:DN50 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 030904001001 | 甲烷浓度监测探头 | 1.名称:甲烷浓度监测探头 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 030904009001 | 甲烷浓度监测探头附加控制柜 | 1.名称:甲烷浓度监测探头附加控制柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 031003003003 | 紧急切断阀 DN50 | 1.类型:紧急切断阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 031003003004 | 法兰球阀 Q41F-16C DN50 | 1.类型:法兰球阀 2.规格、压力等级:Q41F-16C DN50 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 031003003002 | 法兰球阀 Q41F-16C DN65 | 1.类型:法兰球阀 2.规格、压力等级:Q41F-16C DN80 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 031003001002 | 铜球阀 Q11F-16T DN25 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:Q11F-16T DN25 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 031003001001 | 灶前阀 DN25 | 1.类型:灶前阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 27 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 | 副 | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 | 副 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 29 | 031001002004 | 无缝钢管 φ89*4 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:φ89*4 3.连接形式:焊接 | m | 40 |  |  |  |  |
| 30 | 031001002005 | 无缝钢管 φ76*4 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:φ76*4 3.连接形式:焊接 | m | 12 |  |  |  |  |
| 31 | 031001002006 | 无缝钢管 φ57*3.5 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:φ57*3.5 3.连接形式:焊接 | m | 5 |  |  |  |  |
| 32 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支架 单件重量5kg以内 | kg | 49.6 |  |  |  |  |
| 34 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 14.9 |  |  |  |  |
| 35 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 14.9 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、评标委员会成员

采购部门代表：马彦恒

评委：阮康进、马彦恒、赵满

三、公告时间：2019年6月24日-2019年6月26日。

请中标承包商在公告期结束到我公司领取中标通知书并办理相关手续，联系人：白女士，联系电话：0477-3855830。

中标候选人公示期间，投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，应当书面形式向招标人提出，联系人：苏女士，联系电话：3855830。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的，可以自知道或者应当知道之日起15个工作日内向鄂尔多斯机场管理集团有限公司审计部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

鄂尔多斯市国资委纪检组8581288

机场集团纪委白书记3855875、13847378585

集团审计部：3855919.

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司                                        2019年6月24日