项目名称：高压供电设备预防性试验及线路抢修

项目编号：CG/JCGS-19-019-N

2019年7月26日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、投标人的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、内容及要求	5

第三章、供应商须知	9

一、供应商资格要求	9

二、响应文件的构成	9

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	12

格式一：	12

格式二：	13

格式三：	14

格式四：	15

格式五：	16

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行高压供电设备预防性试验及线路抢修，现邀请符合资质的施工单位前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：高压供电设备预防性试验及线路抢修

（二）项目编号：CG/JCGS-19-019-N

（三）采购人： 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）服务内容：高压供电设备预防性试验及高压线路抢修。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）施工抢修单位应与试验单位同一家，即具有四级以上“承装（修、试）电力设施许可证”。抢修工作人员应具有电工进网作业许可证和高压安装检修特种作业操作证。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年8月1日起登录 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年8月7日中午12:00

递交响应文件截止（评标）时间：2019年8月8日上午10:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

## 五、联系方式

联 系 人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）检测工期：7天

（三）控制价：15万元。

（四）合作期：3年。

（五）付款方式：①委托期间，承包方为我方提供预防性试验，并出具相关试验报告，试验过程中设施设备存在缺陷，承包方需配合我方进行整改，整改完成后，承包方开具正规增值税专用发票，我方支付承包方预防性试验相关费用。②委托期间，高压发生故障，承包方需第一时间赶赴现场并及时开展抢修工作，抢修完成后，承包方开具增值税专用发票，我方支付承包方相关抢修费用（高压抢修费用，承包方需承认我方审计部门最终审计价格）。

## 二、内容及要求

（一）、预防性试验要求：

1、负责变电站试验、调试及消缺并按《电力设备预防性试验规程》、《电力安全工作规程》等规定要求严格执行。

2、配备试验经验丰富的人员，保证带电操作设备安全稳定运行。

3、施工方具备成熟的试验技术和完善的试验设备。

4、施工方每年春秋两季对35KV变电站进行安全大检查并负责设备消缺工作，直至达到完好标准。

5、施工方的安全管理要求符合有关规程规定，施工方对试验、调试、消缺工作负全部安全管理责任。试验过程中不危及和影响机场正常运行保障，不对机场设备造成损缺和损坏，不发生人身伤害事故。

（二）、高压线路抢修要求：

1、抢修是高压线路的电缆故障、架空线路故障、已影响或危险供电安全时，需要进行的应急抢修。

2、外场高压线路抢修内容包括：故障诊断、现场查找定位、抢修、检测、恢复完好、投入运行等工作。

3、抢修工作应及时有效，施工方能积极配合机场，随叫随到，反应迅速，并具有充足人力、物力、备品备件储备（材料备品备件应符合有关规范标准之上等级）。

（三）、具体明细及周期：

鄂尔多斯机场35KV变电站试验设备表（周期二年）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 31500KVA | 2台 |  |  | 包含变压器保护试验 |
| 2 | 避雷器 | 4组 |  |  |  |
| 3 | 断路器 | 5台 |  |  | 包含开关柜保护试验 |
| 4 | 电压互感器 | 2组 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 | 5组 |  |  |  |
| 6 | 隔离开关（含接地刀闸） | 10组 |  |  |  |
| 7 | 地网、避雷针、母线、绝缘子、套管 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 电容器组 | 2组 |  |  |  |
| 9 | 消弧线圈 | 2组 |  |  |  |
| 10 | 10KV开关柜（含柜内设备、避雷器等） | 21面 |  |  | 包含开关柜保护CT、避雷器、断路器试验 |
| 11 | 10KV电缆 | 15条 |  |  |  |
| 12 | 直流屏、运动保护屏、所变柜、二次回路、仪表、事故照明系统 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 合计: 元 |  |  |  |

鄂尔多斯机场区10KV配电室试验设备表（周期三年）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器（2500KVA、1600KVA、630KVA） | 14台 |  |  |  |
| 2 | 10KV避雷器（每个配电室做4组） | 24组 |  |  |  |
| 3 | 10KV开关柜（PT、CT、开关等） | 60面 |  |  | 包含开关柜保护、CT、PT、断路器试验 |
| 4 | 10KV电缆（不做耐压） | 28条 |  |  |  |
| 5 | 地网 | 6套 |  |  |  |
|  |  | 合计： 元 |  |  |  |

鄂尔多斯机场35KV变电站工具类试验表

| 机场35KV变电站工具类（检测频次按年计算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 频次 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 2 | 12双 |  |  |  |
| 2 | 验电器 | 1 | 4支 |  |  |  |
| 3 | 拉杆、接地线、安全帽、安全绳、绝缘棒、脚扣 | 1 | 20件 |  |  |  |
| 4 | 春秋两季安全大检查及其消缺设备工作 | 2 | 2 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

鄂尔多斯机场10KV配电室工具类试验表

| 机场区域的六个10KV配电室工具类（检测频次按年计算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 频次 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 2 | 30双 |  |  |  |
| 2 | 验电器 | 1 | 12支 |  |  |  |
| 3 | 拉杆、接地线、安全帽、安全绳、绝缘棒、脚扣 | 1 | 50件 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

（四）、抢修线路范围

1、35KV 316布飞线路，全长20公里（架空+出口电缆）。

2、35KV 324天飞线路，全长13公里（架空+电缆隧道）。

3、机场35KV变电站配出至机场区的九回10KV电缆线路（单回长2公里）。

第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.施工抢修单位应与试验单位同一家，即具有四级以上“承装（修、试）电力设施许可证”。抢修工作人员应具有电工进网作业许可证和高压安装检修特种作业操作证。

## 二、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、所用材料、设计方案、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用最低评标价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量优者优先；质量和报价均相同时，服务好的优先，谈判小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

（5）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

鄂尔多斯机场35KV变电站试验设备表（周期二年）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 31500KVA | 2台 |  |  | 包含变压器保护试验 |
| 2 | 避雷器 | 4组 |  |  |  |
| 3 | 断路器 | 5台 |  |  | 包含开关柜保护试验 |
| 4 | 电压互感器 | 2组 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 | 5组 |  |  |  |
| 6 | 隔离开关（含接地刀闸） | 10组 |  |  |  |
| 7 | 地网、避雷针、母线、绝缘子、套管 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 电容器组 | 2组 |  |  |  |
| 9 | 消弧线圈 | 2组 |  |  |  |
| 10 | 10KV开关柜（含柜内设备、避雷器等） | 21面 |  |  | 包含开关柜保护CT、避雷器、断路器试验 |
| 11 | 10KV电缆 | 15条 |  |  |  |
| 12 | 直流屏、运动保护屏、所变柜、二次回路、仪表、事故照明系统 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 合计: 元 |  |  |  |

鄂尔多斯机场区10KV配电室试验设备表（周期三年）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器（2500KVA、1600KVA、630KVA） | 14台 |  |  |  |
| 2 | 10KV避雷器（每个配电室做4组） | 24组 |  |  |  |
| 3 | 10KV开关柜（PT、CT、开关等） | 60面 |  |  | 包含开关柜保护、CT、PT、断路器试验 |
| 4 | 10KV电缆（不做耐压） | 28条 |  |  |  |
| 5 | 地网 | 6套 |  |  |  |
|  |  | 合计： 元 |  |  |  |

鄂尔多斯机场35KV变电站工具类试验表

| 机场35KV变电站工具类（检测频次按年计算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 频次 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 2 | 12双 |  |  |  |
| 2 | 验电器 | 1 | 4支 |  |  |  |
| 3 | 拉杆、接地线、安全帽、安全绳、绝缘棒、脚扣 | 1 | 20件 |  |  |  |
| 4 | 春秋两季安全大检查及其消缺设备工作 | 2 | 2 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

鄂尔多斯机场10KV配电室工具类试验表

| 机场区域的六个10KV配电室工具类（检测频次按年计算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 频次 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 2 | 30双 |  |  |  |
| 2 | 验电器 | 1 | 12支 |  |  |  |
| 3 | 拉杆、接地线、安全帽、安全绳、绝缘棒、脚扣 | 1 | 50件 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

要求：投标人必须表明税率。

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）