项目名称：气象设备采购项目

项目编号：CG/JCGS-19-033-N

2019年12月03日

目录

一、单一来源公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、项目参数要求	4

（三）、商务要求	9

三、供应商须知	11

（一）、供应商资格要求	11

（二）、响应文件应包括	11

（三）、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、单一来源公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用单一来源的方式进行气象设备采购，现邀请维萨拉唯一授权公司北京蓝赛德电器技术有限公司参与此次单一来源采购。

（一）、项目概况

- 项目名称：气象设备采购项目

- 项目编号：CG/JCGS-19-033-N

- 采购人： 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：16.8万元。

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：气象数据采集器1台，大气透射仪（发射机单元）1台，温湿度传感器1台，风向传感器、风速传感器各1台。

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2019年12月20日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年12月26日中午12:00

递交响应文件截止（评标）时间：2019年12月26日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

（四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 二、采购人需求

（一）、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 供货期限：90天内。

- 质保要求：2年。

- 付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税发票后10个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金，质保期后支付。

- 、参数要求：

| 风向风速传感器要求参数： 风速传感器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  | 0. 4 ... 75 m/s |  |  |
| 起动阀值 |  |  | < 0. 5 m/s * |  |  |
| 距鬲常数 |  |  | 2. 0 m |  |  |
| 转换特征函数 |  |  | U = 0. 328 + 0. 101 X R |  |  |
|  | （其中U二风速［m/s］, R二输出脉冲频率［Hz］） |  |  |  |  |
| 精度（测量范围0.4 . | ..60 m/s 内) |  |  |  |  |
| 转换特征函数 |  |  | ± 0. 17 m/s ** |  |  |
| 转换函数u = 0. 1 | X R |  | ± 0.5 m/s *** |  |  |
| 综述 |  |  |  |  |  |
| 工作电源 | Ujn = 9. 5 ... 15.5 VDC, 20 mA (典型值) |  |  |  |  |
| 加热电源 |  |  | AC或DC 20 V, 500 mA (名义值) |  |  |
| 输出 |  |  | 0 ... 750 Hz方波 |  |  |
| 传感器输出电平 |  |  |  |  |  |
| I < +5 mA |  |  | 高态〉U.n-1. 5 V |  |  |
| I > - 5 mA |  |  | 低态〈2.0 V |  |  |
| 通电后稳定时间 |  |  | < 30临 |  |  |
| 6针插口 |  |  | MIL-C-26482型 |  |  |
| 布线 |  |  | 6线电缆通过横杆 |  |  |
| 推荐电缆接头 |  |  | SOURIAU MS3116F10-6P |  |  |
| 加热时的工作温度 |  |  | -50 ... +55 °C (-58 ... +131 °F) |  |  |
| 贮存温度 |  |  | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F) |  |  |
| 材质 |  |  |  |  |  |
| 外壳 |  |  | AlMgSi,灰色阳极电镀 |  |  |
| 风杯 |  |  | PA,增强碳纤维 |  |  |
| 尺寸 |  |  | 240 (h) X 90 (0) mm |  |  |
| 风杯轮转动半径 |  |  | 91 mm |  |  |
| 重量 |  |  | 570 g |  |  |
| 风向传感器 |  |  |  |  |  |
| 风向 |  |  |  |  |  |
| 风速为0.4... 75 m/s时的测量范围 |  |  |  |  | 0 ... 360° |
| 其实阀值 |  |  |  |  | <0. 4 m/s |
| 分辨率 |  |  |  |  | ±2.8° |
| 阻尼比 |  |  |  |  | 0. 19 |
| 过冲比 |  |  |  |  | 0. 55 |
| 滞后距离 |  |  |  |  | 0. 4 m |
| 精度 |  |  |  |  | 优于±3。 |
| 综述 |  |  |  |  |  |
| 工作电源 |  | U. in |  | 9. 5 .. | .15. 5 VDC, 20 (典型值) |
| 加热电源 |  |  |  | AC或DC 20 V, 500 mA (名义值) |  |
| 输出代码 |  |  |  |  | 6比特平行格雷码 |
| 输出电平 |  |  |  |  |  |
| I < +5 mA |  |  |  |  | 高态〉U.n - 1.5 V |
| I > - 5 mA |  |  |  |  | 低态< 1.5 V |
| 通电后稳定时间 |  |  |  |  | < 100 瞄 |
| 10针插口 |  |  |  |  | MIL-C-26482型 |
| 布线 |  |  |  |  | 10线电缆通过横杆 |
| 推荐电缆接头 |  |  |  |  | SOURIAU MS3116F12-10P |
| 加热时的工作温度 |  |  |  | -50 .. | .+55 °C (-58 ... +131 °F) |
| 贮存温度 |  |  |  | -60 .. | .+70 °C (-76 ... +158 °F) |
| 材质 |  |  |  |  |  |
| 外壳 |  |  |  |  | AlMgSi,灰色阳极电镀 |
| 风向标 |  |  |  |  | Alsi 12,阳极电镀 |
| 尺寸 |  |  |  |  | 300 (h) X 90 (0) mm |
| 风向标转动半径 |  |  |  |  | 172 mm |
| 重量 |  |  |  |  | 660 g |

温湿度传感器参数：

相对湿度

测量范围 0 ... 100 %RH

准确度(包括非线性度、迟滞和重复性)

+15 ... +25 ℃ (+59 ... +77 °F) 时 ± 1 %RH (0 ... 90 %RH)

-20 ... +40 ℃ (-4 ... 104 °F)时 ± 1.7 %RH (90 ... 100 %RH)

-40 ... -20 ℃ (-40 ... -4 °F)时 ± (1.0 + 0.008 x读数) %RH

+40 ... +60 ℃ (+104 ... +140 °F)时 ± (1.2 + 0.012 x 读数)%RH

-60 ... -40 ℃ (-76 ... -40 °F)时 ± (1.4 + 0.032 x读数)%RH

工厂校准不确定性（+20 ℃ /+68°F） ± 0.6 %RH (0 ... 40 %RH)*

± 1.0 %RH (40 ... 97 %RH)*

20 ℃时，在静止空气中与烧结PTFE过滤器一起使用的响应时间

63 % 20 秒

90 % 60 秒

温度

测量范围 -80 ... +60 ℃ (-112 ... +140 °F)

电压输出的准确度

-80 ... +20 ℃时 ± (0.226 - 0.0028 x 温度) ℃

+20 ... +60 ℃时 ± (0.055 + 0.0057 x 温度) ℃

电阻输出

根据IEC 751 1/3，B级 ± (0.1 + 0.00167 x温度) ℃

RS485 输出

-80 ... +20 ℃ ± (0.176 - 0.0028 x温度) ℃

+20 ... +60 ℃ ± (0.07 + 0.0025 x 温度) ℃

温度范围内的准确度（相对）

温度传感器 Pt100 RTD 1/3，B级 IEC 751

带附加温度探头的响应时间，空气流速 3 米/秒

63 % <20 秒

90 % <35 秒

其它参数

露点/霜点温度，湿球温度，混合率

气象数据采集器参数：负责鄂尔多斯机场参数配置及上传

处理器：33MHZ,32位Motorola

模拟/数字转换：24位

数据记录存储器：3.3MB内部闪存

外部存储卡容量：2GB

传感器输入：10个模拟输入（20个单端输入）、2个计数器、压力传感器内部通道

板上接口：RS-232、RS-485、modbus、sdi-12、以太网

大气透射仪（发射机单元）

包含窗口外壳、加热器、光学单元和排风通道

光源：白色发光二极管，依照EN 60 825 -1 的一类认证产品

调制频率:1khz

透镜直径：40mm

自动精细对准范围3.5°

光学监控：具有光源稳定性控制，窗口污染测量与补偿电路系统

# 三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）、响应文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封邮寄到我处。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立单一来源小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照单一来源文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。采购小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司采购小组将依据合理低价法原则进行评审。

评标

采购小组会针对以下内容进行评标：

a、对采购文件的响应情况

b、价格

c、供货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

中标

（1）在满足单一来源文件全部内容的基础上，采购小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理最低投标价法原则，即能够满足招标文件的各项要求，投标价格最低的投标即可作为中选投标。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，单一来源活动终止。

（2）在评标结束后，按照采购小组推荐的成交候选人，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，采购小组可以取消该供应商的中标资格。

# 四、响应文件格式与要求

单一来源响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象数据采集器 | 1台 |  |  |
| 2 | 大气透射仪（发射机单元） | 1台 |  |  |
| 3 | 温湿度传感器 | 1台 |  |  |
| 4 | 风向传感器、风速传感器 | 1套 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 税率： |

以上报价表仅供参考，报价为含税价，请标明税率。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材