项目名称：冰鲜口岸设施设备采购项目

项目编号：CG/JCGS-20-015-N

2020年6月22日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、项目参数要求	4

（三）、商务要求	9

三、供应商须知	11

（一）、供应商资格要求	11

（二）、响应文件应包括	11

（三）、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购冰鲜口岸设施设备，现邀请符合条件的供应商参与此次招标活动。

（一）、项目概况

- 项目名称：冰鲜口岸设施设备采购项目

- 项目编号：CG/JCGS-20-015-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：58.4万元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：详见下表：冰鲜口岸设施设备采购清单。

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2020年6月28日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

- 点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年7月2日下午17:00

- 递交响应文件截止（评标）时间：2020年7月3日下午14:30

- 响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼2楼208招标室

（四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

- （一）、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：不少于2年。

- 供货期：30天。

- 预算金额：58.4万元整。

- 付款方式：无预付款，验收合格后试用1个月，试用期满后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

- （二）、参数要求

| 冰鲜口岸设施设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 消毒柜 | 586L；2400W；远红外线高温消毒。外部尺寸58*48*181CM，材质：不锈钢，消毒温度：≤125℃。 | 3 | 台 |
| 2 | 制冰机 | 240公斤制冰量；分体式。220V/1150W,冰格数：13*14，材质：不锈钢，内胆材质：ABS，机身尺寸：565*830*1615mm， | 3 | 台 |
| 3 | 臭氧消毒机 | 臭氧产量：100G/H；臭氧浓度：15-20(mg/l)； 适用面积：900-1000平米。电解式臭氧消毒机 | 2 | 台 |
| 4 | 更衣柜 | 钢制；12门。外部尺寸1800*900*350 | 3 | 个 |
| 5 | 手部消毒机 | 容量：2000ml；出液量：1ml/次；感应方式：红外感应；感应距离：8±1cm；自动感应酒精喷雾式 | 3 | 个 |
| 6 | 手部烘干机 | 壁挂式；冷、热风；单面出风，全自动感应，材质ABS，加热功率: 1200W | 3 | 个 |
| 7 | 台式电子秤 | 电子计数台秤，内置蓄电池，单位转换：公斤、克、磅；300公斤；秤盘尺寸：40*50cm。 | 3 | 台 |
| 8 | 鞋套机 | 全自动一次性脚套器，装套容量：50只，适用鞋码：25-48码 | 3 | 个 |
| 9 | 砧板 | 304不锈钢、防霉；200*290mm。 | 2 | 个 |
| 10 | 安全采样箱 | （容量9L，重量5KG，箱子外尺寸：36*25*27，保温时间：环境温度+30度下，冷藏箱内温度冷藏可保持20小时以上） | 3 | 个 |
| 11 | 防毒面具 | 滤毒盒过滤式半面罩防毒面具，面罩：橡胶材质，主体可持续使用，可清洗。滤毒盒：6001，可有效过滤有毒气体、有机气体及粉尘。 | 6 | 套 |
| 12 | 小型拖车 | 小型拖车（承重500公斤以上），材质：冷轧钢板，外部尺寸：60*90，双轴承重，配万向轮。 | 3 | 个 |
| 13 | 检疫工具箱 | 便携式检疫工具箱 | 3 | 套 |
| 14 | 采样袋 | 无菌采样袋，127*76mm，229*114mm，300*180mm，各3盒 | 9 | 盒 |
| 15 | 镊子 | 不同规格镊子（小镊子5个，采集取样工具（大镊子5个），不锈钢镊子：20cm,尖头、齿镊、圆头，弯头3套；14cm，尖头、齿镊、圆头，弯头3套；30cm,尖头、齿镊、圆头，弯头3套， | 9 | 套 |
| 16 | 切割机 | 手持式切割机家用级，切割深度：0-30mm，功率1200W，转速13000r/min。 | 1 | 个 |
| 17 | 手电筒 | 照明手电筒，小型充电式家用手电筒，最大射程：50m-100m，防水，材质：树脂。 | 3 | 个 |
| 18 | 查验刀具 | 不锈钢刀具套装（放血刀，剔骨刀，剥皮刀，尖头刀，剪刀） | 2 | 套 |
| 19 | 毒瓶 | 广口瓶，材质：玻璃，透明瓶体，配有孔塑料片，13*7.8cm | 3 | 个 |
| 20 | 网孔筛 | 不锈钢网孔筛（10目、12目、20目、30目、50目各1个） | 5 | 套 |
| 21 | 标本制作工具 | 标本制作工具（标本制作工具箱综合型，涵盖所有标本制作工具） | 3 | 套 |
| 22 | 卷尺 | 不锈钢防水卷尺 5 米 | 3 | 盒 |
| 23 | 生物安全桶 | 脚踏医疗垃圾桶50L，430*410*600 | 4 | 个 |
| 24 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机（10L，超声功率0-240w可调，频率40KHz，外形尺寸：325*265*280） | 3 | 台 |
| 25 | 运输箱 | 样品运输箱（容量9L，重量5KG，箱子外尺寸：36*25*27，保温时间：环境温度+30度下，冷藏箱内温度冷藏可保持20小时以上） | 3 | 个 |
| 26 | 养虫箱 | 养虫箱（430*488*535mm，容积50L，温度4-38℃，由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成） | 1 | 台 |
| 27 | 温湿度计 | 温湿度计（工业温湿度计，精度：温度±0.5℃，湿度±4%RH） | 3 | 个 |
| 28 | 天平 | 电子天平（方盘10KG，精度：0.01kg，直径13cm，充电插电式，防水） | 3 | 台 |
| 29 | 器皿 | 玻璃器皿（玻璃容量瓶25ml、50ml、100ml各1个，玻璃试剂瓶500ml、1000ml各1个，玻璃培养皿100mm，玻璃试管25mm*200mm、15mm*150mm各1个，胶头滴管，玻璃烧杯50ml、150ml、500ml各1个，废液缸，试管架，漏斗90mm） | 3 | 套 |
| 30 | 烘干机 | 电热恒温鼓风烘干箱，210L，50*60*70cm，不锈钢内胆，精度：±1℃，立式单开门。 | 2 | 台 |
| 31 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌锅（24L，额定工作温度126℃，额定工作压力0.142Mpa，适用环境温度5-40℃，灭菌锅体采用不锈钢材料，开盖方式采用移位式开盖，手轮式旋压密封结构。） | 3 | 台 |
| 32 | 培养箱 | 可控恒温恒湿，细菌霉菌微生物低温实验室培养箱，内部尺寸：40*40*50，控温范围：5℃-60℃，工作容积:80L。 | 1 | 台 |
| 33 | 冰箱 | 立式-25℃低温保存箱，外部尺寸：597*610*860，有效容积92L，箱内温度-10℃--25℃。 | 4 | 台 |
| 34 | 移液枪 | 连续数字微量可调单道移液枪（200ul（20-200ul、0.5-10ul）） | 2 | 套 |
| 35 | 生物安全柜 | 二级生物安全柜，是防止实验操作处理过程中某些未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置，立式单人全排，100级@≥0.5μm(美联邦209E)，菌落数:≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)，外部尺寸1200*780*1950mm。 | 2 | 个 |
| 36 | 恒温水域摇床 | 恒温水域摇床（偏心距：15mm，振幅：30mm，回旋式。容量：500ml×42个(摇瓶)。转速：40～300rpm，转速数显。电机功率：采用直流电机，功率200W。外形尺寸：900×720×600mm。整机净重：300Kg。） | 1 | 台 |
| 37 | 超净工作台 | 。超净工作台，无尘无菌净化工作台，台式单人，水平送风。（洁净等级:100级@≥0.5μm(美 联邦209E)，菌落数:≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)，平均风速:0.30-0.45m/s(快慢双速)，噪音:≤62dB(A)，振动半峰值:≤5μm(X。Y。Z)，照度:≥300Lx(操作区中心位置)工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯，电源:AC，单相220V/50HZ，最大功耗:130W，重量:85KG，高效过滤器规格及数量:690×455×38x①，荧光灯/紫外灯规格及数量:20Wx①/20Wx①，外形尺寸:850×580×1530mm） | 4 | 台 |
| 38 | 电磁炉 | 小型万用调控温电热炉，尺寸：50*26*8cm，单炉，2*1KW。 | 3 | 台 |
| 39 | 消毒器 | 手持式消毒专用电动喷雾器，主要材料ABS+HDPE,容量：1L，续航3-5小时3个，电动喷雾器,容量：20L，背负式，80cm不锈钢伸缩杆，1.2m耐高压胶管，材质：环保PP塑料1个。 | 4 | 个 |
| 40 | 人员通道消毒机 | 智能人员通道喷雾消毒机，配消毒液水桶，感应器及计时器屏显，电压：220V;水箱容量：30L; 安装方式：壁挂式；尺寸：60*45*45cm； | 3 | 台 |
| 41 | 水池 | 带收集桶商用水池，100*50*80，不锈钢，右平台左水池柜。 | 3 | 台 |
| 42 | 空调 | 普林勒仕工业冷风机水空调环保水冷空调养殖工厂房商用单制冷风扇，变频2.2KW/220V，配铝合金一体扇叶。 | 3 | 台 |
| 43 | 洗手池 | 三孔立柱盆陶瓷立柱式洗手盆一体式，42*37**75cm，配下水、单冷龙头全套。 | 3 | 台 |

- (三)、其他要求：

- 供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、安装费、运输费、增值税税费等一切费用。单价与总价不符的，以总价为准。报价时总价不得超预算。

- 在设备采购安装调试期间，若因场地布置、现场环境需更改设施设备型号、尺寸等参数，供应商应在保证总价不变动基础下，根据实际环境变化情况,对采购规格、尺寸进行调整。

- 在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：材质、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡及相关备品备件等。

- 在设备的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

- 三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、最长质保期限、服务响应及解决问题时限等。

5、其他产品质量保证等佐证材料。

6、产品操作及维护性能。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近三年（2018年1月1日）同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见，否则无效,本项最多10分。 - 单项合同金额大于50万元，每有一项得2分； - 30万元≤单项合同金额≤50万元的，每有一项得1分； - 3、30万元以下，每有一项得0.5分。 |
| 质量保证期（5分） | 满足最低保证要求得1分，每延长半年加1分，本项最多得5分。 |
| 投标产品技术参数响应程度（15分） | - 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（9-15分）； - 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（4-8分）； - 3.投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-3分） - 4.投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分） |
| 售后服务承诺（10分） | - 1.售后服务措施及时全面且合理可行，有针对本项目明确的售后服务承诺（0-5分）。 2.根据供应商本地化服务情况，设备日常维护情况（0-5分）。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

| 冰鲜口岸设施设备采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | 消毒柜 | 586L；2400W；远红外线高温消毒。外部尺寸58*48*181CM，材质：不锈钢，消毒温度：≤125℃。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 制冰机 | 240公斤制冰量；分体式。220V/1150W,冰格数：13*14，材质：不锈钢，内胆材质：ABS，机身尺寸：565*830*1615mm， | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 臭氧消毒机 | 臭氧产量：100G/H；臭氧浓度：15-20(mg/l)； 适用面积：900-1000平米。电解式臭氧消毒机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 更衣柜 | 钢制；12门。外部尺寸1800*900*350 | 3 | 个 |  |  |  |
| 5 | 手部消毒机 | 容量：2000ml；出液量：1ml/次；感应方式：红外感应；感应距离：8±1cm；自动感应酒精喷雾式 | 3 | 个 |  |  |  |
| 6 | 手部烘干机 | 壁挂式；冷、热风；单面出风，全自动感应，材质ABS，加热功率: 1200W | 3 | 个 |  |  |  |
| 7 | 台式电子秤 | 电子计数台秤，内置蓄电池，单位转换：公斤、克、磅；300公斤；秤盘尺寸：40*50cm。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 鞋套机 | 全自动一次性脚套器，装套容量：50只，适用鞋码：25-48码 | 3 | 个 |  |  |  |
| 9 | 砧板 | 304不锈钢、防霉；200*290mm。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 安全采样箱 | （容量9L，重量5KG，箱子外尺寸：36*25*27，保温时间：环境温度+30度下，冷藏箱内温度冷藏可保持20小时以上） | 3 | 个 |  |  |  |
| 11 | 防毒面具 | 滤毒盒过滤式半面罩防毒面具，面罩：橡胶材质，主体可持续使用，可清洗。滤毒盒：6001，可有效过滤有毒气体、有机气体及粉尘。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 12 | 小型拖车 | 小型拖车（承重500公斤以上），材质：冷轧钢板，外部尺寸：60*90，双轴承重，配万向轮。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 13 | 检疫工具箱 | 便携式检疫工具箱 | 3 | 套 |  |  |  |
| 14 | 采样袋 | 无菌采样袋，127*76mm，229*114mm，300*180mm，各3盒 | 9 | 盒 |  |  |  |
| 15 | 镊子 | 不同规格镊子（小镊子5个，采集取样工具（大镊子5个），不锈钢镊子：20cm,尖头、齿镊、圆头，弯头3套；14cm，尖头、齿镊、圆头，弯头3套；30cm,尖头、齿镊、圆头，弯头3套， | 9 | 套 |  |  |  |
| 16 | 切割机 | 手持式切割机家用级，切割深度：0-30mm，功率1200W，转速13000r/min。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 手电筒 | 照明手电筒，小型充电式家用手电筒，最大射程：50m-100m，防水，材质：树脂。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 18 | 查验刀具 | 不锈钢刀具套装（放血刀，剔骨刀，剥皮刀，尖头刀，剪刀） | 2 | 套 |  |  |  |
| 19 | 毒瓶 | 广口瓶，材质：玻璃，透明瓶体，配有孔塑料片，13*7.8cm | 3 | 个 |  |  |  |
| 20 | 网孔筛 | 不锈钢网孔筛（10目、12目、20目、30目、50目各1个） | 5 | 套 |  |  |  |
| 21 | 标本制作工具 | 标本制作工具（标本制作工具箱综合型，涵盖所有标本制作工具） | 3 | 套 |  |  |  |
| 22 | 卷尺 | 不锈钢防水卷尺 5 米 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 23 | 生物安全桶 | 脚踏医疗垃圾桶50L，430*410*600 | 4 | 个 |  |  |  |
| 24 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机（10L，超声功率0-240w可调，频率40KHz，外形尺寸：325*265*280） | 3 | 台 |  |  |  |
| 25 | 运输箱 | 样品运输箱（容量9L，重量5KG，箱子外尺寸：36*25*27，保温时间：环境温度+30度下，冷藏箱内温度冷藏可保持20小时以上） | 3 | 个 |  |  |  |
| 26 | 养虫箱 | 养虫箱（430*488*535mm，容积50L，温度4-38℃，由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成） | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 温湿度计 | 温湿度计（工业温湿度计，精度：温度±0.5℃，湿度±4%RH） | 3 | 个 |  |  |  |
| 28 | 天平 | 电子天平（方盘10KG，精度：0.01kg，直径13cm，充电插电式，防水） | 3 | 台 |  |  |  |
| 29 | 器皿 | 玻璃器皿（玻璃容量瓶25ml、50ml、100ml各1个，玻璃试剂瓶500ml、1000ml各1个，玻璃培养皿100mm，玻璃试管25mm*200mm、15mm*150mm各1个，胶头滴管，玻璃烧杯50ml、150ml、500ml各1个，废液缸，试管架，漏斗90mm） | 3 | 套 |  |  |  |
| 30 | 烘干机 | 电热恒温鼓风烘干箱，210L，50*60*70cm，不锈钢内胆，精度：±1℃，立式单开门。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 31 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌锅（24L，额定工作温度126℃，额定工作压力0.142Mpa，适用环境温度5-40℃，灭菌锅体采用不锈钢材料，开盖方式采用移位式开盖，手轮式旋压密封结构。） | 3 | 台 |  |  |  |
| 32 | 培养箱 | 可控恒温恒湿，细菌霉菌微生物低温实验室培养箱，内部尺寸：40*40*50，控温范围：5℃-60℃，工作容积:80L。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 冰箱 | 立式-25℃低温保存箱，外部尺寸：597*610*860，有效容积92L，箱内温度-10℃--25℃。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 34 | 移液枪 | 连续数字微量可调单道移液枪（200ul（20-200ul、0.5-10ul）） | 2 | 套 |  |  |  |
| 35 | 生物安全柜 | 二级生物安全柜，是防止实验操作处理过程中某些未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置，立式单人全排，100级@≥0.5μm(美联邦209E)，菌落数:≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)，外部尺寸1200*780*1950mm。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 36 | 恒温水域摇床 | 恒温水域摇床（偏心距：15mm，振幅：30mm，回旋式。容量：500ml×42个(摇瓶)。转速：40～300rpm，转速数显。电机功率：采用直流电机，功率200W。外形尺寸：900×720×600mm。整机净重：300Kg。） | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 超净工作台 | 。超净工作台，无尘无菌净化工作台，台式单人，水平送风。（洁净等级:100级@≥0.5μm(美 联邦209E)，菌落数:≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)，平均风速:0.30-0.45m/s(快慢双速)，噪音:≤62dB(A)，振动半峰值:≤5μm(X。Y。Z)，照度:≥300Lx(操作区中心位置)工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯，电源:AC，单相220V/50HZ，最大功耗:130W，重量:85KG，高效过滤器规格及数量:690×455×38x①，荧光灯/紫外灯规格及数量:20Wx①/20Wx①，外形尺寸:850×580×1530mm） | 4 | 台 |  |  |  |
| 38 | 电磁炉 | 小型万用调控温电热炉，尺寸：50*26*8cm，单炉，2*1KW。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 39 | 消毒器 | 手持式消毒专用电动喷雾器，主要材料ABS+HDPE,容量：1L，续航3-5小时3个，电动喷雾器,容量：20L，背负式，80cm不锈钢伸缩杆，1.2m耐高压胶管，材质：环保PP塑料1个。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 40 | 人员通道消毒机 | 智能人员通道喷雾消毒机，配消毒液水桶，感应器及计时器屏显，电压：220V;水箱容量：30L; 安装方式：壁挂式；尺寸：60*45*45cm； | 3 | 台 |  |  |  |
| 41 | 水池 | 带收集桶商用水池，100*50*80，不锈钢，右平台左水池柜。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 42 | 空调 | 普林勒仕工业冷风机水空调环保水冷空调养殖工厂房商用单制冷风扇，变频2.2KW/220V，配铝合金一体扇叶。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 43 | 洗手池 | 三孔立柱盆陶瓷立柱式洗手盆一体式，42*37**75cm，配下水、单冷龙头全套。 | 3 | 台 |  |  |  |
|  |  | 税率： |  | 合计 |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料