项目名称：廊桥温度改造及空调采购安装

项目编号：CG/JCGS-20-007-N

2020年6月15日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、项目参数要求	4

（三）、商务要求	9

三、供应商须知	11

（一）、供应商资格要求	11

（二）、响应文件应包括	11

（三）、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行廊桥温度改造及空调采购安装项目，现邀请符合条件的供应商参与此次采购活动。

（一）、项目概况

- 项目名称：廊桥温度改造及空调采购安装项目

- 项目编号：CG/JCGS-20-007-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：71万元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：采购1台柜式空调，1台热风幕，40台吸顶空调，50台壁挂式变频空调。

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2020年6月30日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、踏勘现场
1.招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，
踏勘时间：2020年7月3日上午9：30
踏勘地点：鄂尔多斯机场 
联系人：刘先生
联系电话：18847325400
2.投标人踏勘现场发生的费用自理。
3.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

- (四)、响应文件接收截止（开标）时间及地点

- 点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年7月8日下午17:00

- 递交响应文件截止（评标）时间：2020年7月9日上午9:30

- 响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼2楼208招标室

（五）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

- (一)、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：不少于5年。

- 工期：80天。

- 预算金额：71万元整。

- 付款方式：无预付款，验收合格后试用1个月，试用期满后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。具体开票信息以实际付款企业名称开具。因本项目涉及两家公司，需分别开具发票，具体发票内容由中标人向采购人确定。质保金各公司单独扣除。

- （二）、采购内容及要求

## 廊桥加装空调施工内容

- 对5条廊桥进港、离港通道布置8台5匹吸顶空调机。

- 相应的位置进行结构承载核算，开口，结构加固，焊接，补漆，并出具书面证明材料，以确保本次改造不影响固定通道主体结构的承载能力。

- 电气部分提供空气保护开关，电缆走线。

- 改造使用的材料均符合国家的行业检测标准（材料标准不得低于6号桥）。

- 室外机放置位置可以结合现场状况自行布置，也可以参考本场6号廊桥的布局与材料进行改造（均匀放在固定通道顶部，外部加装固定支架，空调排水管引导至最近的支撑立柱）。

- 施工前熟悉航站区与飞行区相关规定，施工期间严格遵守机场相关规定。

- 施工期间全部工具与安全保护设施全部由承包方自己准备。

- 施工所需控制区证件办理费用由承包方承担。

- 施工完成后务必做好相关位置的防水工作。

- 设备供电由行李分拣大厅动能配电室获取，布线务必美观隐蔽，按照发包方要求布置。

## 6号廊桥部分辅件材料（具体情况现场为准）：

- 钢管80x60x6 Q345B

- 角钢∠90x90x10 Q345B

- 护栏T=8 Q235B、焊接螺母 Q235B

- 镀锌板 T=2 GB/T2518-250Z200-F-C/E-FA 1250

- 安全链总长度1600mm，φ6,AISI 304

- 螺栓（不锈钢）DIN933-A2-70

- 内顶彩涂板 RAL 9016

- 粘接胶 SIKAFLEX 265

- 环氧底漆HMP15553 铁红(15557-50630配98021)

- 环氧中间漆HMP15570 灰(15579-12430配95570)

- 面漆HMP55100 RAL9006银灰 55109-19320配95370高光

- 密封胶 Terostat MS-930-灰

- 贝斯基层涂料、缝织聚酯布、托普表层涂料

- 柜式空调：匹数：5匹 适用面积：50-70㎡ 冷暖型：冷暖 功率：12000W 制冷量 12500w 制热量。

- 热风幕：类型：壁挂式冷暖型：暖制热：额定制热量大于1500立方米每小时 机器噪音：不大于60分贝 尺寸：长1.5米 宽低于20厘米 高低于30厘米电压：220V。

- 壁挂式变频空调：匹数：1匹 冷暖型：冷暖 能效等级：三级及以上制冷：额定制冷量不低于620外机噪音：不大于51分贝 有自清洁功能，可遥控操控。

- 、项目要求
    1.供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费、安装调试费，保修费等各项应有费用。单价与总价不符的，以总价为准。

- 2.所有设备安装按照我方指定地点、要求安装完毕后方可验收。在质保期内设备发生故障，承包方24小时电话响应，技术支持处理；如需赴现场处理，承包方在航班正常情况下4小时内到场免费解决。质保期内，承包方每季度应对现场设备进行维护保养，发现问题应及时处置，其中更换的全部配件由承包方负责提供并免费维修。由于更换配件质量问题引起的安全责任事故由承包方负责承担；非承包方原因所发生的一切安全责任事故承包方不承担相应的责任。若双方产生质疑，可委托第三方鉴定。

- 3.质保期内，若廊桥因承重原因出现相关问题，责任和费用由施工方承担；添加或更换的配件因本身质量出现问题，承包方承诺免费维修或更换新配件。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

- 取得空调厂商授权并具有安装资质。

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、最长质保期限、服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、其他产品质量保证等佐证材料。

7、产品操作及维护性能。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本5份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

2.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（6分） | 投标企业近两年（2018年1月1日）单体空调大额订单2单业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 单项合同金额大于200万元，每有一项得3分，此业绩最多可得6分； 100万元≤单项合同金额≤200万元的，每有一项得2分，此业绩最多得4分； 50万≤单项合同金额＜100万元的，每有一项得1分，此业绩最多得2分。 50万元以下业绩不得分。 |
| 质量保证期（7分） | 满足最低保证要求得1分，每延长半年加1分，本项最多得7分。 |
| 售后服务体系及承 诺（8分） | 1.有详细、周到的售后服务和定期维保检查方案及有故障时本地有能快速的响应机制；（6-8分） 2.有详细、周到的售后服务方案及有故障时本地有响应机制；（3-5分） 3.服务方案较详细，有故障时周边城市有响应机制；（1-2分） 4.缺项0分。 |
| 投标产品技术参数响应程度（8分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（6-8分）； 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（3-5分）； 3.投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-2分）； 4.投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分）。 |
| 投标产品设备状况（5分） | - 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程，运行稳定。 - 优 5分； - 良 2-4分 - 一般 0-2分。 |
| 投标产品应用新材料新技术促节能减排（8分） | 投标产品在能满足参数要求的前提下，利用新技术、新材料提升能效比。 - 优秀 （6-8分） - 良（4-5分） - 一般（0-3分） |
| 施工方案（8分） | - 具有详细的施工方案，包括空调安装过程和安装后安全性规划，现场施工的防护措施以及电缆布置及电缆长度的预测等；（5-8分） - 具有施工方案，较为笼统不详细；（1-4分） - 缺相（0分） |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 参数要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空调 | 格力、美的、海尔、海信四选一 | 匹数：5匹 适用面积：50-70㎡ 冷暖型：冷暖 功率：12000W 制冷量 12500w 制热量 | 1 |  |  |  |
| 2 | 热风幕 | 格力、美的、海尔、海信四选一 | 类型：壁挂式冷暖型：暖制热：额定制热量大于1500立方米每小时 机器噪音：不大于60分贝 尺寸：长1.5米 宽低于20厘米 高低于30厘米电压：220V | 1 |  |  |  |
| 3 | 吸顶空调 | 格力、美的、海尔、海信四选一 | 40台5匹吸顶空调，详见上文 | 40 |  |  |  |
| 4 | 壁挂式变频空调 | 格力、美的、海尔、海信四选一 | 匹数：1匹 冷暖型：冷暖 能效等级：三级及以上制冷：额定制冷量不低于620外机噪音：不大于51分贝 有自清洁功能，可遥控操控。 | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 92 |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料