采购文件

项目名称：结冰预警监测设备采购项目                项目编号：CG/JCGS-20-022-N

2020年9月7日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

三、其他要求	9

第三章 供应商须知	11

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购结冰预警监测设备，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：结冰预警监测设备采购项目

（二）项目编号：CG/JCGS-20-022-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：道面冰点探测传感器1套、道面温度探测传感器1套、气象传感器（降水、空气温湿度）1套、预警站1套、管理工作站1台、50寸外接显示屏1台、串口服务器1套、UPS不间断电源1台、光纤交换机2台、四通道数字示波器1台、绝缘电阻测试仪1台、可编程直流线性电源1台、集成式超声波微气象站3台、气象信息采集平台1套。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年9月10日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年9月16日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2020年9月17日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：两年。

（三）控制价：90.5万元整。

（四）供货期：15个工作日。

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

## 二、项目要求

(一)设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道面冰点探测传感器 | 1套 |
| 2 | 道面温度探测传感器 | 1套 |
| 3 | 气象传感器（降水、空气温湿度） | 1套 |
| 4 | 预警站 | 1套 |
| 5 | 管理工作站(台式电脑) | 1台 |
| 6 | 50寸外接显示屏 | 1台 |
| 7 | 串口服务器 | 1套 |
| 8 | UPS不间断电源 | 1台 |
| 9 | 光纤交换机 | 2台 |
| 10 | 四通道数字示波器 | 1台 |
| 11 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 |
| 12 | 可编程直流线性电源 | 1台 |
| 13 | 集成式超声波微气象站 | 3台 |
| 14 | 气象信息采集平台 | 1套 |

技术参数

1.道面冰点探测传感器

（1）型号：主动式冰点探测传感器；

（2）传感器操作温度：-40℃至70℃；

（3）传感器测量区间：-75℃至75℃；

（4）测量极限：低于道面温度以下15℃；

（5）结冰点测量精度：-15℃至0℃±0.5℃；

2.道面温度探测传感器

（1）型号：主动式道面温度探测传感器；

（2）道面测量状态:包括干燥、潮湿；

（3）传感器操作温度：-40℃至70℃；

（4）传感器测量区间：-75℃至75℃；

（5）耐化学性：优秀的化学溶剂抗性

3.气象传感器（降水、空气温湿度）

（1）型号：降水及空气温湿度探测传感器；

（2）空气温度测量范围：-40℃至85℃；

（3）空气温度测量精度：±0.5℃；

（4）温度测量分辨率：0.1℃；

（5）空气相对湿度测量范围：0至100%；

（6）空气相对湿度测量精度：±2%；

（7）相对湿度测量分辨率：0.1%；

4.预警站

（1）类型：易折型主杆总成；

（2）站内配置要求：

数据采集：预警站应配置传感器数据采集单元，可对传感器搜集到的数据进行分发处理。

数据转发：预警站需具备同时向位于局域网服务器（PC）和云服务器（APP）发送数据的能力。

数据维护：预警站的检测、升级、恢复出厂设置等操作应支持远程与现场两种操作模式。

自动重连：出现断电、断网时，预警站要能够在电力和网络恢复后自动重连。

自我诊断：预警站内数据采集单元应能够把所接传感器的故障传输给服务器，同时应能够区分传感器返回的是数据还是故障码，进而标记后传给服务器。

5.管理工作站

（1）机型：台式电脑；

（2）处理器：英特尔酷睿i5；

（3）显卡：3G-4G；

（4）内存：8G；

（5）硬盘：128G；

6.外接显示屏

（1）尺寸规格：50寸；

（2）屏幕分辨率：4k；

（3）CPU类型：4核；

（4）内存：1-2GB；

（5）存储：8GB；

7.串口服务器

（1）连接方式：以太网连接；

（2）串口类型：可选择RS-232/422/485串口；

8. UPS不间断电源

（1）容量：3KVA；

（2）后备时间：30min；

9.光纤交换机

（1）类型：以太网交换机；

（2）传输速度：100-1000Mbps；

10.其他辅助实验设备

（1）四通道数字示波器：50Mhz带宽；1G Sa/s采样频率；24M存储深度；含四路微伏小信号电压数字放大模块；

（2）绝缘电阻测试仪：量程20-300MΩ；电流15A；

（3）可编程直流线性电源：电压0-30V；电流5A；

（4）集成式超声波微气象站，数量3台（套）：含光照传感器、超声波风速及风向传感器、温度传感器、湿度传感器；集成GPS位置数据；集成4G数据采集（DTU）模块；供电电压9-36v；

11.气象信息采集平台

（1）提供基于阿里数据可视化工具DataV的信息采集平台，可获取实验传感器设备各项数据指标，并根据要求快速搭建飞行区微气象数据可视化大屏。

（2）作为验证实验传感器设备的重要基础支撑，确保设备到货后15天内完成验证交付。

## 三、其他要求

1.供应商报价时应写明单价及总价，产品的详细配置参数，并包含货物运输、安装调试、税费、售后服务及技术培训等交给采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用；投标报价单价与总价有出入的，以总价为准。

2.随设备附带关键传感器技术规格书、传感器接线说明等文件。

3.运输方式；供应商负责将全部货物运送到指定地点，并承担一切费用及风险。运输方式由供应商自定，但必须确保运输方式适合货物特性及质量要求。

4.供应商必须对报价文件付全部责任，在成交后15日内签订合同，接到中标通知书后15个工作日内供货。供货商提供的货物到达指定地点后，配合采购人整体系统安装、调试等工作。

5.在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后3个工作 日内组织验收，如发现产品的外观、品种、型号、规格、数量和质量不符合相关规定或采购人要求，采购人应在签验之日起7日内以公函形式向供应商提出质量异议，由供应商确认后予以补发或调换，所产生一切费用由供应商承担，直至验收合格。在上述质量异议期及产品质量问题的处理期间，采购人有权终止本合同项下的付款义务，但须妥善保管已运抵的产品，以避免损失进一步扩大。

6.验收通过后，供应商为结冰预警监测系统关键传感器设备提供为期12个月的保修，即本项目的验收合格之日起12个月。质保期内设备出现故障后，接到采购人通知后供应商须在24小时内到达现场，48小时内完成修复。

7.质保期内，供应商无偿提供该货物的技术培训和技术支持。供应商应具有良好的售后服务体系，并具有对本项目的设备进行维修、保养及更换零配件的能力。

8.产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由供应商予以承担。供应商未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由供应商承担。

- 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本6份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×50%×100。

2.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （10分） | 投标企业近三年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。本项目最多得10分。 - 1).单项金额大于200万元，每有一项得5分； - 2).80万元≤单项合同金额≤200万元的，每有一项得2分； - 3).80万元以下项目不计分。 |
| 质量保证期限 （5分） | - 维修及更换设备质保期限满足最低要求（2年）得1分，每延长半年加1分，最高得5分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度 （15分） | - 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-15分） - 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-10分） - 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） - 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （10分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-5分） 3.缺项0分。 |
| 服务方案 （10分） | - 投标服务方案详细、周到。（7-10分） - 投标服务方案一般。（3-6分） - 投标服务方案有缺陷。（0-2分） |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料