鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

招标文件

项目名称： 鄂尔多斯空港酒店(天骄航空培训中心）项目临时用电工程

项目编号：WX/JCGS-22-02-N

2022年7月11日

目录

第一章、招标公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章、施工单位投标人须知	6

一、施工单位资格要求	6

二、响应文件的构成	6

三、评标与中标	6

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	7

格式二：	8

格式三	9

格式四	10

格式五	11

第一章、招标公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用招标的方式进行鄂尔多斯空港酒店（天骄航空培训中心）项目临时用电工程。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯空港酒店(天骄航空培训中心）项目临时用电工程

（二）项目编号：WX/JCGS-22-02-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）建设地点：鄂尔多斯空港酒店项目位于空港物流园区,东临经三路，西临经十路，南临纬五路，北临纬四路。用地性质为商业用地。

## 二、投标人的资格要求

（1）资质要求：具备建设行政主管部门颁发输变电专业承包三级（含）及以上资质或电力承装类四级（含）、承修四级（含）、承试类四级（含）及以上资质。

（2）业绩要求：提供至少一个2019年至今承担过同类型、同规模项目金额大于40万（含）以上的业绩（合同复印件加盖公章）。

## 三、踏勘现场

承包单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在施工投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2022年 7 月 14日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年 7 月 20 日下午 17:00 递交响应文件截止（评标）时间：2022年 7月 21 日上午9:30  。响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、投标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，公布项目名称、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

招标失败

截止报名时间，承包单位少于三个的，建设单位应当重新组织招标。重新组织后承包单位仍少于三个的，评标小组可直接与报名承包单位或邀请符合资质要求的企业进行议价（最终议价结果不得高于控制价）。

废标的规定如下：

“ 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。”

《招标投标法实施条例》第五十一条规定：

“有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。”

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务周期：25日历天。

（三）控制价：384869元。

（四）质保期限：2年。

（五）工程施工质量标准：符合供电局的验收送电要求。

（六）其他要求：1.负责办理变压器报装、送电等相关手续。

2.未按期完成送电，逾期一天扣除工程款5%。

（七）付款方式：通过供电局验收，完成送电后，按照项目审计单位出据的最终审计报告进行结算，结算完成后，并提供有效增值税专用发票后支付工程款的97%。剩余3%作为质保金。

二、施工内容：

鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--拆除工程

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 |  |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  | 机械拆除砼基础 |  |  |  |  |  | m3 |  | 20.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011612001001 |  |  |  |  | 管道拆除 |  |  |  |  | 电缆拆除 |  |  |  |  |  | m |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 垃圾装车外运，运距10km |  |  |  |  |  | m3 |  | 20.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  | 备注 |
| 1 |  | 011707001001 |  |  |  |  | 安全文明施工和临时设施 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707004001 |  |  |  |  | 二次搬运及清理费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01B002 |  |  |  |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01B003 |  |  |  |  | 工程水电费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |

鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--电气工程

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 630KVA箱变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030401002002 |  |  |  |  | 干式变压器 |  |  |  |  | 1.630KVA箱变 （欧式） 2.目字型箱变 3.基础槽钢14m |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 |  |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.排管内穿电缆 2.型号ZC-YJV22-8.7/15-3*50 3.冷缩电缆头2个 |  |  |  |  |  | m |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408003001 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  | 1.名称:直埋PVC电缆保护管 2.规格:160 |  |  |  |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 零星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030413001001 |  |  |  |  | 防火涂料 |  |  |  |  | 防火堵料 |  |  |  |  |  | kg |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 080601011002 |  |  |  |  | 标志牌、标桩 |  |  |  |  | 电缆标识牌 |  |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408005002 |  |  |  |  | 铺砂、盖保护板(砖） |  |  |  |  | 盖保护板 400*200*35 C20砼 |  |  |  |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030402008003 |  |  |  |  | 互感器 |  |  |  |  | 电流互感器 |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030402008004 |  |  |  |  | 互感器 |  |  |  |  | 电流互感器 |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030402008005 |  |  |  |  | 电度表 |  |  |  |  | 电度表 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030402008006 |  |  |  |  | 电度表 |  |  |  |  | 专变电能采控终端 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030409001002 |  |  |  |  | 接地极 |  |  |  |  | 1.接地极 2.50角钢 |  |  |  |  |  | 根 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030409002001 |  |  |  |  | 接地母线 |  |  |  |  | 1.户外接地母线 2.40*4镀锌扁钢 |  |  |  |  |  | m |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  | 备注 |
| 1 |  | 031302001 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 031302001001 |  |  |  |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 031302001002 |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302005001 |  |  |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302006001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302004001 |  |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 养老失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 水利建设基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |

鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--土方工程

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 箱变基础土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 |  |  |  |  | 挖基坑土方 |  |  |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 107.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 |  |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.原土回填 |  |  |  |  |  | m3 |  | 52.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.运距：7km |  |  |  |  |  | m3 |  | 54.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003002 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 154.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010404001001 |  |  |  |  | 垫层 |  |  |  |  | C15砼垫层 |  |  |  |  |  | m3 |  | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010103001004 |  |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 细沙回填 |  |  |  |  |  | m3 |  | 24.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010103001005 |  |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 原土回填 |  |  |  |  |  | m3 |  | 124.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010103002003 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.余方外运 2.运距:7km |  |  |  |  |  | m3 |  | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011705001001 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 1.履带式挖掘机进出场 |  |  |  |  |  | 台次 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  | 备注 |
| 1 |  | 011707001 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 011707001001 |  |  |  |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 011707001002 |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707005001 |  |  |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 养老失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 水利建设基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |

鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--箱变基础和电缆井

| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--箱变基础和电缆井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 箱变基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 |  |  |  |  | 垫层 |  |  |  |  | 1.混凝土强度等级:C15 |  |  |  |  |  | m3 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010504001001 |  |  |  |  | 直形墙 |  |  |  |  | 1.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  | m3 |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010606013001 |  |  |  |  | 零星钢构件 |  |  |  |  | 1.12#槽钢，L=17m |  |  |  |  |  | t |  | 0.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010515001001 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:直径：14 级别： HRB400 |  |  |  |  |  | t |  | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010515001002 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:直径：8 级别： HPB300 |  |  |  |  |  | t |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010512008001 |  |  |  |  | 沟盖板、井盖板、井圈 |  |  |  |  | 1.规格：950 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 |  |  |  |  | 铁纱网 |  |  |  |  | 1.铁纱网 |  |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010606013002 |  |  |  |  | 零星钢构件 |  |  |  |  | 1.250*250*20厚钢板16块 |  |  |  |  |  | t |  | 0.157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 020202003001 |  |  |  |  | 活动栏杆 |  |  |  |  | 1.名称:活动栏杆 |  |  |  |  |  | m |  | 51.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010514002001 |  |  |  |  | 砼预制块 |  |  |  |  | 1.名称:砼预制块250*250*600mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040303001002 |  |  |  |  | 混凝土垫层 |  |  |  |  | 1.名称:混凝土基础垫层 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C15 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010504004002 |  |  |  |  | 剪力墙 |  |  |  |  | 1.名称:混凝土剪力墙 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010505003002 |  |  |  |  | 平板 |  |  |  |  | 1.名称:现浇混凝土 平板 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010503002002 |  |  |  |  | 矩形梁 |  |  |  |  | 1.名称:现浇混凝土 矩形梁 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010515001006 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径12mm |  |  |  |  |  | t |  | 0.396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010515001007 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径14mm |  |  |  |  |  | t |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001008 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm |  |  |  |  |  | t |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010512008003 |  |  |  |  | 沟盖板、井盖板、井圈 |  |  |  |  | 1.名称:铸铁井盖 |  |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--箱变基础和电缆井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
| 19 | 031004014002 |  |  |  |  | 铁篦子 |  |  |  |  | 1.名称:铸铁篦子 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011201004002 |  |  |  |  | 排水沟立面砂浆找平层 |  |  |  |  | 1.沟壁1：2.5防水砂浆抹面 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010606013004 |  |  |  |  | 钢爬梯 |  |  |  |  | 1.钢爬梯，三级φ20，7个，L=1.74m |  |  |  |  |  | t |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011702001001 |  |  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 17.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 041102017001 |  |  |  |  | 剪力墙模板 |  |  |  |  | 1.名称:剪力墙模板 |  |  |  |  |  | m2 |  | 185.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 041102013001 |  |  |  |  | 矩形梁模板 |  |  |  |  | 1.名称:矩形梁模板 |  |  |  |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--箱变基础和电缆井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  | 备注 |
| 1 |  | 041109001 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 041109001001 |  |  |  |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 041109001002 |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041109004001 |  |  |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041109007001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041109003001 |  |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目--箱变基础和电缆井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯空港酒店项目临时用电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 养老失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |
| (2) |  | 基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| (3) |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| (4) |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 水利建设基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |

第三章、施工单位须知

## 响应文件的构成

投标单位施工的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目质量保证承诺

5、服务单位近3年类似项目的相关业绩证明（合同复印件加盖公章）

6、服务单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）服务单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成评标小组，与施工单位进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重50%

| 投标报价 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算方法如下： （1）当有效投标人数量≤7家时，计算所有有效投标人投标报价的算术平均值； （2）当有效投标人数量＞7家时，去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后，再计算其余有效投标人投标报价的算术平均值。 注：有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价偏差率p计算公式 | p（偏差率）= 100%× (有效投标人的投标报价-评标基准价)/评标基准价。 |
|  | 投价得分 （50分） | - 当P=0时，投标人的投标报价得分为50分； - 当P<0时，偏差率每有-1%减0.5分，从50分减起，减分减至0分； - 当P>0时，偏差率每有+1%减1分，从50分减起，减分减至0分（注：四舍五入，保留两位小数）。 |

- 、商务及技术权重50%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯空港酒店（天骄航空培训中心）项目临时用电工程 项目编号：WX/JCGS-22-02-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（20分） | 投标企业近3年有相关业绩以单项中标通知书或合同（附清单）复印件加盖公章为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同金额大于100（含）万元，每有一项得5分； 2.40万元≤单项合同金额<100万元的，每有一项得2分； 3.40万元以下项目不得分； 本项最多得20分。 |
| 质量与安全管理体系与措施（10分） | - 质量与安全管理体系与措施完善可得5-10分； - 质量与安全管理体系与措施较完善可得1-4分； - 质量与安全管理体系与措施较不完善不得分； |
| 项目管理机构 配备人员（5分） | 质检员（质量员）每提供1名，得1分，电力施工员每提供1名，得1分，材料员每提供1名，得1分，安全员每提供1名得，1分。不得超过5分。 |
| 工期承诺（5分） | - 满足工期保证体系及保证措施的科学性和合理性；服务工期每提前一天，得1分，最多5分（5分）； 2.工期保证措施不合理，没有实质性优惠及承诺，不得分（0分）； |
| 试验、检测仪器设备（10分） | - 试验、检测仪器设备齐全、先进得6-10分 - 试验、检测仪器设备较齐全、得1-5分 - 试验、检测仪器设备不齐全、不先进不得分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：                    传    真：

详细地址：                       邮政编码：

电    话：                       电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）