采购文件

项目名称：电力监控系统升级改造项目

项目编号：CG/JCGS-22-022-N

2022年07月22日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购电力监控系统改造服务，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：电力监控系统升级改造项目

（二）项目编号：CG/JCGS-22-022-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：	企业自筹

（五）采购内容：变电站与配电室进行电力监控系统升级改造及通讯屏电池更换。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年8月8日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年8月11日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年8月12日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

投标人应遵守国家相关新冠防疫要求及鄂尔多斯市当地新冠防疫要求，进入招标人所属楼宇，需要主动接受体温检测、出示“三码”及24小时内核酸检测阴性证明，均正常后登记人员信息，正常进入。

## 四、踏勘时间及地点

施工单位自愿组织现场踏勘

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）采购人在踏勘现场中介绍的施工场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（四）探勘时间：2022年8月10日15:00

探勘地点：鄂尔多斯市伊金霍洛国际机场

踏勘联系人：曹先生 联系电话：15547728106

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：电力监控系统质保3年，通讯屏电池质保5年。

（三）控制价：21万元整。

（四）完成工期：30天

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、项目要求

1、更新35kV变电站电力系统一主一备1套。

2、更换35kV变电站通讯屏电池24块1组。

3、更新航站楼1#配电室电力监控系统一主一备1套。

4、更换电力监控系统所需电脑主机显示4套。

5、增加设备将现航站楼ABB智能照明监控系统迁移至灯光配电室，迁移后的系统设备可实现远程操作控制及监测。

6、调试35kV变电及10kV配电室更新系统达到适用性，必须安全可行。

7、电力系统更新后要对施工区域站内二次系统整定值进行整体重新核定及系统输入设置。

具体更新电力系统、更换通讯屏电池、监控电脑参数如下：

| 鄂尔多斯机场电力监控系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域位置 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 35kV变电站 | 电力监控系统更新一主一备，备机放置灯光配电室。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 35kV变电站 | 通讯屏电池更换2V200Ah | 24 | 块 |  |  |
| 3 | 航站楼1#配电室 | 电力监控系统更新一主一备，备机放置灯光配电室，调试适用。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 电力监控电脑 | 电力监控电脑（参数为：第12代i5/i7-10400f/win10/11/16G/1TB+256GB SSD/GTX1660SP_6GB） | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 智能照明开关灯监控系统 | 现智能照明开关灯监控系统为ABB系统，需要将此系统迁移至灯光配电室，整体调试适用。 | 1 | 套 |  |  |
| 完成工期： 质保期: 税率： |  |  |  |  | 合计 |  |
| 备注： 1、由于现机场35kV变电站和航站楼10kV配电室电力监控系统为2个品牌，分别为北京四方和南京磐能，更新后的电力监控系统可为南京南瑞、南京南自、北京四方、南京盘能。为了更好的保障机场供用电安全运行，所有参与投标单位需要进行现场实际踏勘并匹配相应产品最新系统可实际运行操作。 2、电力监控系统配置的电脑选用联想、戴尔、华为不得低于明细要求参数。 3、通讯屏电池必须选用阳光、荷贝克、松下、双登、圣阳、理士牌免维护蓄电池，质保必须达到5年。 4、智能照明开关灯监控现运行系统为ABB照明系统，改造升级系统要考虑兼容性，必须实现新操作点的远程操作控制开关灯及检测功能。 |  |  |  |  |  |  |

项目要求：

施工方需有承装（修、试）电力资质三级资质，施工时施工方需制定详细的施工方案，施工方负责施工期间的安全管理工作并确保施工质量，施工方提供设备材料合格证明，施工完成后要进行技术调试及操作岗位人员安全运行操作培训。30天内完成更新、更换、验收、培训工作，电力监控及照明监控系统质保不得低于3年，通讯电池质保不低于5年。

施工方须与甲方签订施工安全责任书，并严格履行相应职责。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

施工方需提供承装（修、试）电力资质三级资质。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

2）.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。每有一项得1分，本项目最多得5分。 |
| 质量保证期限 （5分） | 质保期限满足最低要求（系统3年/电池5年）的基础上，每延长半年加1分，最高得5分。如系统/电池质保期延长期限不统一，以两项质保期延长期限中最低的计算该项得分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度 （20分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-20分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （10分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-5分） 3.缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期： 质保期： 税率： |  |  |  | 合计 |  |  |

（上附表格格式仅供参考）

备注：报价含安装调试等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料