鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购语音通信交换系统、远程视频

督查系统项目

（项目编号：QCZC2022-32）

招标文件

采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

采购代理机构：内蒙古全程项目咨询有限公司

2022年12月02日

目  录

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

一.前附表	- 3 -

二.说明	- 4 -

三.招标文件的澄清或者修改	- 5 -

四.投标文件	- 6 -

五.开标、评审、中标通知书发放	- 8 -

六.询问、质疑与投诉	- 8 -

第三章 合同与验收	- 11 -

一.合同要求	- 11 -

二.验收	- 11 -

合同文本	- 12 -

第四章 采购内容与技术要求	- 23 -

一.项目说明	- 23 -

二.项目参数	- 23 -

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件	- 45 -

第六章 评审	- 46 -

一.评审要求	- 46 -

二.评审程序	- 48 -

第七章 投标文件格式与要求	- 52 -

投标文件封面	- 53 -

投标文件目录	- 54 -

投标承诺书	- 55 -

开标一览表	- 56 -

授权委托书	- 57 -

投标保证金	- 58 -

投标人基本情况表	- 59 -

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料	- 60 -

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	- 61 -

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	- 62 -

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明	- 63 -

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明	- 64 -

联合体协议书	- 65 -

分项报价明细表	- 66 -

主要商务要求承诺书	- 67 -

技术偏离表	- 68 -

项目组成人员一览表	- 69 -

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等	- 70 -

投标人业绩情况表	- 71 -

信誉承诺书	- 72 -

各类证明材料	- 73 -

# 第一章 投标邀请

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购语音通信交换系统、远程视频督查系统项目招标公告

一、招标条件

本鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购语音通信交换系统、远程视频督查系统项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金189万元，招标人为鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：语音通信交换系统、远程视频督查系统项目

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)语音通信交换系统、远程视频督查系统项目；

三、投标人资格要求

(001语音通信交换系统、远程视频督查系统项目)的投标人资格能力要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2022年12月02日00时00分到2022年12月10日00时00分

获取方式：凡有意参加投标者，请登录《鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网》（http：//ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询信息公告，点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息进行网上报名，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2022年12月23日09时30分

递交方式：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室邮寄方式递交

六、开标时间及地点

开标时间：2022年12月23日09时30分

开标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室

七、其他

本项目实行投标文件邮寄递交（收件人信息--姓名：杨先生，电话：0477-3855870，详细地址：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室），递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），快递邮寄单号发送至联系人邮箱。注：各投标人需自行把握快递送达时限，自行选择快递公司。邮寄过程中出现的各类问题请与快递公司联系，我司不对快递运送过程进行解释。最终只要在投标文件递交截止前送达即可（以快递公司送达我公司收发室录像时间和快递签收时间为准同时满足为准。如快递公司提前签收而未送达，仍已未按时送达处理）。并进行钉钉视频会议线上开标，招标代理机构在开标时间前以电子邮件方式向投标人发送钉钉视频会议入会口令，请投标人按时加入钉钉视频会议。本次招标公告同时在《鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网》《内蒙古招标投标公共服务平台》《中国招标投标公共服务平台》发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为鄂尔多斯机场管理集团有限公司纪检监察室、审计部。

九、联系方式

招标人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗

联系人：杨先生

电话：0477-3855870

电子邮件：jtgf2020@163.com

招标代理机构：内蒙古全程项目咨询有限公司

地址：鄂尔多斯市东胜区

联系人：张先生

电话：13314777782

电子邮件：805321987@qq.com

# 第二章 投标人须知

## 一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 分包情况 | 共1包。(001)语音通信交换系统、远程视频督查系统项目 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 开标方式 | 钉钉视频会议线上开标 |
|  | 评标方式 | 现场评标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 获取招标文件时间（同招标文件提供期限） | 详见招标公告 |
|  | 保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间） | 详见招标公告 |
|  | 投标文件递交 | 在投标截止时间前以邮寄方式递交至开标地点 |
|  | 投标文件数量 | 正本1份、副本4份，电子版U盘2份（pdf格式，标明投标人名称） |
|  | 中标人确定 | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标人 |
|  | 备选方案 | 不允许 |
|  | 联合体投标 | 否 |
|  | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：(001)语音通信交换系统、远程视频督查系统项目：保证金人民币30000元整 2、缴纳截止时间：同投标截止时间（以“投标保证金汇划来账回单”上时间为准） 3、缴纳方式：一次性足额从基本账户电汇或采用银行保函形式 4、缴纳要求：投标人在电汇或转账时在汇款用途或转账用途一栏中注明所投项目编号投标保证金 5、投标保证金账号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗支行 户名：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司 帐号：15001687436059100188 行号：105205800011 6、投标保证金的退还： 为保证投标保证金及时退还，供应商可于开标时提前提供投标保证金退还收据，写明“××项目投标保证金共计××万元，已收到。”并与开标一栏表密封，采购人收到退还收据后办理投标保证金退还事宜。 |

## 二.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指国有企业参照《中华人民共和国政府采购法》中对采购人的要求。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古全程项目咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 三.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时发布澄清或者变更进行通知。澄清或者变更内容为招标文件的组成部分。

## 四.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件“第七章投标文件格式与要求”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章采购内容与技术要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标人须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封后生效，并作为投标文件的组成部分。如修改报价的，开标一栏表应撤回旧报价，并密封新报价，“开标一览表”有多个不同报价的，按照选择性报价作无效投标处理。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。

6.2采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

## 五.开标、评审、中标通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）宣布采购人代表、采购代理机构代表、监督部门等有关人员姓名；

（4）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表为准），投标人签字确认；

（5）参加开标会议人员在开标记录上对应签字确认；

（6）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有异义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

2.评审（详见第六章）

3.中标通知书发放

3.1采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 六.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件期限届满之日起七个工作日内提出。

2.2采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章招标公告）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章招标公告）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章招标公告）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。本项目监督投诉部门为：鄂尔多斯机场管理集团有限公司纪检监察室，投诉电话：0477-3855813。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三章 合同与验收

## 一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.3拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》，投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2鉴于《合同文本》是招标文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用“需方”和“供方”分别表示“采购人”和“中标人”。

2.3《合同文本》的内容可以根据《中华人民共和国民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二.验收

中标人按期供货并将系统安装调试完成，采购人开展为期一个月的系统试运行，设备各项运行性能和指标满足使用需求后组织验收工作，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

## 合同文本

第一章  定  义

1 本文件和招标文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “需方”是指                  ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2 “供方”是指                  ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.3 “合同”是指本文件及招标文件的所有部分。

1.4 “合同价格”是指在本合同第四章中规定的部分，以供方中标金额为准。

1.5 “生效日期”是指本合同第十七章中所规定的合同的生效日期。

1.6 “技术资料”是指合同设备及其与使用单位相关的设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括图纸和各种文字说明），和招标文件规定的用于合同设备使用单位正确运行和维护的文件。

1.7 “合同设备”是指供方根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如招标文件所列示和规定。

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

1.9 “性能验收试验”是指为检验招标文件规定的性能保证值所进行的试验。

1.10 “日、月、年”是指公历的日、月、年。

1.11 “技术服务”是指由供方提供的与设计、制造、检验、施工、安装、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程。

1.12 “现场”是指需方安装合同设备所在地。

1.13 “备品备件”是指根据本合同提供的备用部件。

1.14 “试运行”是指整套设备进行的试运行。

1.15 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名的文件。

1.16 “分供货商”是指供方将合同供货范围内任何部分由其他的法人及该法人允许的受让方供货。

1.17 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的的性能、质量标准要求的情形。

第二章  合同标的

2 本合同设备与招标文件相同

2.1 设备名称、规格（型号）、数量

设备名称：

设备型号规格：

数量：

2.2 供方供应的合同设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.3 合同设备的技术规范、技术经济指标和生产要求符合需方招标文件的要求。

2.4 供方详细的供货范围按需方的招标文件要求。

2.5 供方提供设备的运输及保险。

第三章  供货范围

3.1 合同供货范围详见需方的招标文件。

3.2 本合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足招标文件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

第四章  合同价格

4.1 本合同总价为¥        万元（大写：               ）。

本合同总价包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的增值税专用发票税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

本合同总价在合同交货期内为不变价。

第五章  付  款

5.1 本合同使用货币种类为人民币。

5.2 付款方式：银行转账。

5.3 合同设备款的支付

5.3.1 无预付款，产品验收合格，采购人支付合同总价款95%，剩余5%作为质保金，质保期满支付剩余货款。

第六章  交货和运输

6.1 本合同设备的交货期： 按招标文件规定。

6.2 交货地点： 按招标文件规定。

第七章  包装与标记

7.1 供方交付的所有合同设备要符合：“GB191-73”包装储运指示标志的规定，按（79）机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输多次搬运，装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装使用现场。产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2 供方应标记清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

7.3 供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

  - 目的站/码头；

  - 收货单位名称；

  - 设备名称、图号；

  - 箱号/件号；

  - 毛重/净重（公斤）；

  - 体积（长×宽×高，以毫米表示）；

凡重量为二吨或超过二吨的合同设备，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及挂绳位置，以便装卸搬运。按照合同设备的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

7.4 对裸装合同设备应以金属标签注明上述有关内容。大件合同设备应带有足够的支架或包装垫木。

7.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书（如有的话）各一份。另邮寄装箱清单二份。一份寄收货单位，一份寄需方，作为供需双方验收的依据。

7.6 备品备件及专用工具应分别包装并按7.2注明上述内容。

7.7 各种设备及松散零星的部件应采用好的包装方式，装入最小的完善的箱件内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.8 栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.9 供方或其分供货商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.10 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的部件，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前锈蚀。

7.11 供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）收货单位名称；

（2）目的站/码头；

（3）毛重；

（4）箱号/件号；

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式一份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.12 凡由于供方包装或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供方均应按本合同第十章的规定负责及时修理、更换或赔偿。运输中如非供方原因发生合同设备损坏或丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，需方协助供方尽快处理，同时供方应尽快向需方补供损坏或丢失部份合同设备，以满足工期需要。

7.13 对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，需方在合同设备到货清点之后六个月内返供方（费用由供方承担）。

第八章  技术服务和联络

8.1 供方按需方招标文件要求及供方在投标时承诺的服务向需方提供技术服务。

8.2 供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

8.3 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

8.4 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。

8.5 供方提出并经双方确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如有修改，须书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方要求。

8.6 需方有权将供方所提供的一切有关合同设备的资料分发给与本工程有关各方，需方并不由此而构成任何侵权。

8.7 对盖有“密件”印章的资料，双方都有为其保密的义务。

8.8 如果供方的分供货商需要参加合同设备的部分技术服务或去现场工作，应事先通过供方征得需方同意，费用应由其自行负担。

8.9 供方应对其分供货商的一切有关供货范围、设备及技术接口等问题负责。

8.10 对于需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此发生任何费用问题。

第九章  到货检验与现场开箱检验

9.1 到货检验

9.1.1 由供方供应的所有合同设备或部件出厂时，应有供方签发的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

9.1.2 合同设备发运后，供方应及时赶到需方指定地点，与需方一起根据运单和装箱单组织对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认后，由供方处理解决。如供方不能在合同设备到达时赶到，需方有权自行对合同设备的包装、外观及件数进行清点检验，清点检验结果和记录有效，并作为需方向供方提出索赔的依据。

9.2 现场开箱检验

9.2.1 当合同设备运到现场后，需方应尽快开箱检验合同设备的数量、规格和质量。供方应在到货前3天通知需方，由需方组织人员对产品进行验收并将时间通知供方，供方应派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，供方人员未按时赴现场，需方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或合同设备到达现场1个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。

9.2.2 现场检验时，如发现合同设备由于供方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合招标文件中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为需方向供方提出修理或更换的依据；如果供方委托需方修理损坏的合同设备，所有修理的费用由供方承担；如果由于需方原因造成损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方负责。

9.2.3 供方在接到需方按本合同9.1.2条和合同9.2.2条规定提出的索赔后，应按9.2.4条的规定尽快修理，换货或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。

9.2.4 供方修理或换货的时间，不得影响需方对设备的使用要求，但不迟于发现缺陷、损坏或短缺等之后1个月，对于在无故障运行周期内发生关键部件损坏的情况，供方应整套设施设备更换，不得维修。

9.2.5 需方对到货检验的合同设备提出索赔时间，应在合同设备抵达需方指定到货地点之日起的3个月内。

9.3本章以上条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方应承担的质量保证责任的解除。

第十章  安装、调试、试运行和验收

10.1 本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。双方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快建成投产。

10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按照招标文件要求进行。

10.3 合同设备安装完毕后，供方应派人参加调试，需经现场使用，方可验收通过。如果验收试机时出现故障，我方将产品退货并解除合同，并不承担违约责任。如果因设备工艺原因造成需方财产损失的，投标人还需承担维修赔偿责任，如合同设备都能安全稳定运行，即可由双方选择适当时间进行性能验收试验，这项验收试验由需方负责，供方参加。

10.4 本合同设备自完成验收之日起    个月内，因非供方原因未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过质保期。

10.5 供方所提供的合同设备性能验收试验合格后，也不能解除供方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任。潜在缺陷是指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现的缺陷。供方对纠正潜在缺陷应负责任，当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应按照本合同11.3条的规定进行修理或调换。

10.6 在合同执行过程中的任何时候，对由于供方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应做好安排以便进行上述工作。供方应负担修理或调换及其人员的费用。

第十一章  保证与索赔

11.1 质保期设备性能自验收试验合格之日起    个月。该保证期的具体内容按第十章和第十一章有关条款执行。

11.2 供方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的，成熟的，质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。供方保证根据招标文件所交付的技术资料、图纸是清晰、完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

11.3 本合同执行期间，如果供方提供的合同设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于供方技术人员错误造成返工、报废，供方应立即无偿换货和修理。如需换货，供方应负担由此产生的到安装现场换货的一切费用，换货或修理期限应不迟于1个月内，对于在1个月内不可能修理或调换的合同设备，可经需方允许后另行商定期限。需方按照供方延迟交货进行索赔，参照11.8项列明的条款索赔。

11.4 由于需方未按供方所提供的技术资料、安装、调试及非供方技术人员的原因造成的合同设备损坏，由需方负责修理，更换，但供方有义务尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有费用均由需方负担。

11.5 在质保期内，如发现供方提供的合同设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属供方责任，则需方有权向供方提出索赔。供方在接到需方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托需方安排修理，包括由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由供方负担。

11.6 如由于供方责任需要更换、修理有缺陷的合同设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长。

11.7 如合同设备在服务期内发现了双方共同确认的属供方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等），供方需更换全新设备，所有费用由供方承担，则相应设备的质保期将从新设备到达并验收合格后开始计算，质保期为三年。其中，满三年质保年限但还在五年服务期内的相应设备，则需要按服务期提供质保。

11.8 如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1条规定计算，需方有权按下列比例向供方收取违约金。迟交1--4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5%；迟交5--8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5%；不满一周按一周计算。合同设备迟交货物的违约金总金额不超过合同设备总价的5%。供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。对安装、使用有重大影响的设备迟交超过1个月时，需方应保留与供方协商的权力，共同商定供方应向需方支付赔偿金的数额，如协商不能达成协议时，需方有权终止部分或全部合同。

11.9 如由于确属供方责任未能按招标文件规定按时交付经双方确认属严重影响下一阶段工作的关键技术资料时，则每迟交一周，需方将要求供方支付违约金5万元，迟交时间的计算以11.8条规定为准。

11.10 供方对于根据本合同承担的合同设备索赔责任不论单项或多项累计将不超过合同总价的10%。

11.11 如果由于需方原因，迟交货款，需方须按下列方式支付违约金：

迟交1--4周，每周违约金金额为迟付金额的0.3%。

迟交5--8周，每周违约金金额为迟付金额的0.7%。

迟交9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1%；不满一周按一周计算。

需方支付以上违约金外，还应支付迟交款的相应利息，合同设备以上违约金总额不超过合同设备总价的5%。

第十二章  保  险

12.1 供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等的运输方式，向保险公司投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为供方仓库到工地交货（包括卸货）后90天止。

12.2 供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至质保期满出现的设备质量问题。

第十三章  税  费

13.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费，由供方承担并提供相应金额的增值税专用发票。

13.2 本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。

第十四章  合同的变更、修改、中止和终止

14.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方以顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后退还给修改通知书签发一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货日期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效，将修改的有关部分抄送原合同有关单位。

14.2 如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面通知供方，供方在接到通知后15天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出修正计划，如果得不到纠正或提不出修正计划，需方将保留暂停本合同的一部分或全部的权利。对于这种暂停，需方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。

14.3 如果需方行使暂停权利后，需方有权停付到期应向供方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中预付给供方的暂停部分款项索回。

14.4 在合同执行期间，若因需方原因要求对合同设备进行重大的变更或要求增加超出招标文件及供方投标文件承诺以外的范围，需方应考虑供方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化；供方接到需方的书面通知后，应充分考虑需方意见，与需方一起尽早完成合同修改。

14.5 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供方或需方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

14.6 因需方原因要求中途退货，需方应向供方偿付违约金，违约金为退货部分货款总值的10--30%并赔偿供方由此产生的直接经济损失。

14.7 因供方原因而不能交货，供方应向需方偿付违约金，违约金为不能交货部分货款总值的10--30%并赔偿需方由此产生的直接经济损失。

14.8 如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出的合理忠实履行合同的保证情况，执行经过同意的一部分合同。

14.9 若14.8中考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

第十五章  不可抗力

15.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因此而调整合同价格。

15.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在三天内用航空挂号信将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

15.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

第十六章  合同争议的解决

16.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解，如仍不能解决，双方同意任何一方可以向鄂尔多斯法院提起诉讼。

16.2 地点为：鄂尔多斯市。

16.3 由上述过程发生的费用除上述判决另有规定外，应由败诉方承担。

16.4 在进行审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

第十七章  合同生效及其它事项

17.1 本合同生效需满足下列条件：

合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用章。

17.2 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.3 本合同所属的招标文件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

17.4 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

17.5 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款，任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

17.6 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

17.7 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三者。

17.8 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效后的两周内通知对方。

17.9 任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

17.10 本合同一式  肆  份，正本  贰  份，副本  贰  份。

# 第四章 采购内容与技术要求

## 一.项目说明

1、项目基本情况：本项目为一整包。

2、采购内容：语音通信交换系统、远程视频督查系统项目，包括1套系统语音通信交换系统，3套远程视频督查系统。

3、交货期：合同签订后6个月内。

4、交货和调试地点：采购人指定的地点。

5、付款方式：无预付款，产品验收合格，采购人支付合同总价款95%，剩余5%作为质保金，质保期满支付剩余货款。

6、质保期：设备硬件的质保期自现场验收合格之日起算为期24个月。

7、项目预算：共计189万元。投标人的报价不得高于采购预算，投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，即固定总价，包括：设备费、设备安装调试费、备品备件费、保险费、税金、运杂费、培训费、质保期内的维护维修费、采购代理服务费等，以及合同约定的风险、责任和义务等。

## 二.项目参数

（一）1套系统语音通信交换系统

1、项目概况

本次项目为在航管楼新建语音通信交换系统，配置8个内话终端。系统配备2块无线接口板（双通道）、2块有线接口板（双通道）以及5根甚高频天线（增益＞2dB）。

2、系统概述及定义

2.1总体要求

2.1.1本章货物需求一览表及技术规格是招标文件的组成部分，内容包括：内话系统的详细技术需求、条款、资料及有关文件。

2.1.2本标书中加注“*”号条款为重要条款，不应答或任何不满足将承担投标被否决的风险。

2.1.3投标人必须按技术规格各章节条款的内容和顺序逐项列表作出实质性应答。技术规格中的任何偏差都必须在投标书中列出偏差表。

2.1.4投标人需按本技术规格完成设备的设计、制造、运输、产品保护、安装督导及调试服务、试运行及售后服务工作。投标人须按照招标人需求作出详细技术方案，并按本技术文档的内容顺序逐项做出应答。对满足本技术规格中所要求的性能指标必须有详细说明。对于不能满足要求或具有任何差异的每一项内容，必须在技术偏离表中标出，并说明理由。

2.1.5投标技术文件应包括投标产品详细的技术手册、样本图片、检测证明。如果投标书内容与详细的技术手册、样本图片、检测证明内容不一致，以详细的技术手册、样本图片、检测证明为准。

2.1.6投标人所建议的系统必须是定型生产成熟并检验合格的产品。必须保证为全新产品，除必要的工厂测试外，从未被使用。

2.1.7投标人以书面形式提供系统各部件设计使用寿命的说明。

2.1.8如果没有特别说明，投标人在标书中所提供的所有设备、仪器、工具、材料和服务等均视为包含在对本标书的投标总价中（不含选购项）。

2.1.9投标人应承诺所提供的技术方案必须合理，所提供的系统设备本身不能有任何安全隐患，否则将承担终身责任。

2.1.10任何由于投标人原因引起的工程实施方面的问题或由设备安全引起的招标人的事故，投标人应承担直接或连带的责任。

2.1.11在不改变招标文件合同实质性条款的前提下，招标人保留在合同谈判时调整系统方案部分细节等内容的权利，保持合同总价不变。

2.1.12技术标书中所述技术要求为保证设备运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。本技术需求文件并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物应符合招标时已颁布的现行中国国家标准、国际民航组织标准的有关条文。

2.1.13本招标文件在执行过程中，如投标人认为某些条款有不明确之处，其解释权属于招标人，但其解释须符合合同条款的相应规定。

2.1.14投标人须对投标内容所涉及的知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害，一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼的费用和责任均与招标人无关。

2.1.15投标人必须承诺在执行合同过程中提供配合土建、附属设备安装工程的技术要求。

2.2系统供货和服务提供范围

2.2.1内话系统的软件及硬件。

2.2.2设备的现场培训。

2.2.3设备的现场验收。

2.2.4货物包装、供货、运输、装卸及验收服务。

2.2.5安装督导及调试服务。

2.2.6设备的技术文档供应服务。

2.2.7 24小时电话技术支持、设备的软件技术指导和升级服务、设备的保修、定期现场巡检、故障响应、紧急维修、故障板件检修、后期备件供应等售后服务。

3、系统描述

3.1总体要求

3.1.1系统将为现行空中交通管制环境下的管制员提供通信服务，包括无线通信，有线通信，MFC、ATS-QSIG、E1及IP等网络通信服务。同时，系统也应具有监控和灵活配置的功能，本次为备机采购，为增加空管运行安全裕度，原则上不采用与现有内话系统同厂家或同型号产品。

3.1.2系统具有A、B两套冗余处理交换系统并行运行，在设备正常运行期间，A、B系统切换时必须保证业务不会中断（提供技术文档），中央处理单元各节点能够同时在互为冗余的A、B系统上独立运行，中央处理部分能同时处理TDM及VoIP信号（提供技术文档）。

3.1.3系统应按照一天24小时连续工作、一年365天连续工作进行设计。

3.1.4系统硬件、应用软件均为模块化结构，硬件支持热插拔。

系统任意一个或以上的席位或接口故障，不影响其他席位或接口运行。

3.1.5系统兼容VoIP架构，符合ICAO推荐的EUROCAE WG 67 ED137-B、 ED137-C标准，投标方提供相应的兼容性证明或测试报告。

3.1.6系统中使用的任何第三方软件产品必须是通过合法途径购买并取得正式授权使用许可的正版软件产品。

3.1.7席位录音应具备席位分离时有线、无线分别输出录音的功能，席位录音支持的标准要明确区分不同的技术标准及类型并提供记录仪厂家的测试报告或者联调记录，需要在投标文件或者技术方案中明确。

3.1.8投标人所投的内话系统可与招标人的备份内话系统实现任意管制席位间的语音通信和系统外部信号资源共享，投标人提供具体技术方案。

3.1.9投标人所投的内话系统应符合《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可目录》（2022.1）。

3.2传输资源

3.2.1系统中央处理单元安装于航管楼三楼机房，各内话席位安装于塔台、站调，招标人提供光缆基础设施，投标人提所需光缆及SDH基础设施，投标人应提供席位信号传输方案及配套的传输设备，相关费用包含在投标总价中。

3.2.2对于无线接口、有线接口，最终用户负责将所需的无线、有线资源引接至机房MDF，投标人负责提供话音交换系统至机房MDF传输线缆。

3.3系统扩展性要求

主系统今后需要升级或扩容时，系统结构不用改动，只需要增加模块、接口等硬件的数量和升级软件即可。

3.4系统构成

3.4.1中央处理子系统

3.4.1.1每套中央处理子系统应包括物理分开、完全冗余的2套（含以上）处理设备。2套（含以上）处理设备具有同等优先级别，彼此独立并行运行，其中任何1套处理设备正常运行均可确保整个系统全部功能和席位的使用；其中任意1套（含以上，但未达到冗余的处理设备总数）处理设备故障、停机、维护时不会影响席位的正常使用，正在进行的通信不会中断。中央处理子系统的2套（含以上）处理设备分别与系统其它部分有独立的冗余连接线路。席位通信、无线通信、有线通信录音均可以通过中央处理子系统以数字方式集中输出。

3.4.1.2系统中央机柜电源采用分布式双路（两路交流或一路交流一路直流）冗余供电，设备内各机框分布式供电，每个电源模块可以同时接入两路输入，每个机框的电源模块主备配置，且能实现无缝隙切换，每个机框任何一路电源或任何一个电源模块失效时，系统仍正常工作。

3.4.2席位

3.4.2.1席位处理机应具有2条（含以上）的传输链路分别连接到冗余的核心交换处理单元上，实现与各个中央处理子系统的数据传输，任意1条链路故障不会影响席位的运行和功能。

3.4.2.2席位人机交互界面为触摸屏方式，屏幕对角线不小于12英寸；

3.4.2.3席位处理机应和触摸屏集成一体，降低机柜空间占用便于系统安装配置，降低设备故障对系统运行的影响，同时便于故障件更换，席位应能通过2个独立的LAN连接（如：每个席位具有2个独立的不在相同子网的IP地址）以达到单LAN中断时的另一个LAN接口仍完全独立运行。席位音频及信令应被并行分配在2个LAN中（非热备份切换）。当席位LAN故障时的音频切换及席位连接的重建应少于5ms（管制员察觉不到中断）。

3.4.2.4扬声器模块：每个席位提供1个（含以上）扬声器模块，具备音量调节按钮并且具备最小音量保护功能，避免管制员出现误操作，实现语音信号的输出。

3.4.2.5席位插孔和音频输入输出设备：每个席位提供2组（含以上）耳机接口盒、每组耳机接口盒至少2个插孔（2个插孔PTT优先级不同），插孔可适用于手持式麦克风、头戴式耳麦、带托架的手持式电话话筒等。

4、系统性能要求

4.1总体要求

4.1.1系统应是无阻塞的通信系统，在系统满负载情况下，系统中任何的通信都应畅通无阻的。

4.1.2系统中央处理部分、电源模块冗余配置，并行运行。系统中央机柜和席位均要求双路供电。

4.1.3系统无线、有线及有线联网的音频信号都可以同时通过数字和模拟录音方式接入招标人提供的语音记录仪中，进行录音。

4.1.4系统中的每个席位具备席位短期录音和回放，录音时间（音频时长）不少于30分钟。系统应支持，仅按一个按键即可实现回放最近一次无线通信。

4.1.5系统时钟同样具备冗余式结构，并具备外时钟和内时钟两种工作方式。外时钟接口采用国际通用标准。

4.1.6系统应同时具备使用MFC-R2、MFC-NO.7、ATS-QSIG、E1、IP进行有线通信联网的功能。

4.1.7所投系统应可配置625个MFC号码。

4.1.8所投系统应支持语音数据流的复制，且不在网络上使用多播传输。

4.1.9所投系统应可配置1000个无线信道。

4.1.10所投系统应可配置500个联网的无线。

4.1.11投标人所投的设备应支持虚拟中心及动态扇区功能以提供灵活的空域管理。

4.1.12投标人所投的设备应支持通过任务和角色管理来实现扇区划分。

4.1.13投标人所投的设备应支持重新配置任务和角色。

4.1.14在系统运行时可实现角色和任务的更改和激活。

4.1.15主任管制员可将角色和任务分配到指定的管制员席位。

4.1.16所投系统应具备接管位于其他站点另一套内话系统上角色和任务的能力。

4.1.17投标人应提供实现虚拟中心及动态扇区划分的详细的方案描述。

4.2系统响应时间

4.2.1 A/G 无线PTT响应时间：从席位上按下PTT到激活相应无线接口的时间，即为A/G PTT 响应时间，此响应时间应小于20毫秒（内话以外延时不计算在内）。

4.2.2 G/G有线通信通话的建立时间：DA 电话 <100毫秒（VCS以外延时不计算在内）；其它 G/G 电话 <200毫秒（VCS以外延时不计算在内）。

4.2.3重新配置时间：在监控终端、维护终端上对系统的某部分重新配置并激活，到此部件接收到新的软件配置的时间即为重新配置时间，小于10秒，并且单个席位软件重新配置时不得中断其他席位的正常使用。席位加载或激活新角色时不能对进行中的通信造成影响。

4.2.4系统重启时间：正常状况下，中央处理系统和所有席位的启动时间应不大于3分钟。启动过程中不需要手动干预。

4.2.5系统主备切换：正常状况下，单套设备中冗余A、B系统相互切换的时间小于200毫秒，切换时不会给管制员造成任何无线或有线通信丢失。

4.3隔离功能

系统应具有在任何情况下禁止指定席位添加已设定之外的其它任何无线和有线信道的能力。

5、席位设备

5.1席位配置

5.1.1按照系统配置清单的要求进行具体的席位配置。

5.1.2投标人须在投标书中给出这些模块的物理尺寸和安装要求。

5.2席位性能

5.2.1席位通用功能

5.2.1.1有线/无线通信分离：席位使用者根据需要可以选择分离或者不分离有线/无线通信的工作模式（音频矩阵），由席位管制员在触摸屏上自行切换，投标人可根据用户的需求订制音频矩阵，订制的费用包含在投标价格中。

5.2.1.2可在触摸屏上设置扬声器只送出无线通信话音，只送出有线通信话音，同时送出无线和有线通信话音，或者处于完全静音等状态。

5.2.1.3可在触摸屏上设置音频从耳机送出，或从扬声器送出，或同时从耳机和扬声器送出。

5.2.1.4可在席位终端上分别设置某一个或多个有线通信来电时的提示铃声类型和音量。铃声类型至少包括无铃声（但有视觉提示）、只响铃一次、连续响铃。

5.2.1.5席位终端能提供不少于10种有线通信来电提示音供各席位自行选择，或支持自定义来电提示音。

5.2.1.6席位处理机（触摸屏）具有自检和显示异常状态的功能，可以检测触摸屏的软件状态、硬件状态、连接状态、配置状态、供电状态，可指示扬声器、耳机、手持式话筒的受话和发话状态等。

5.2.1.7无需通过监控服务器就可在席位终端上实现角色的加载和激活。系统可配置500个角色。

5.2.1.8席位终端重启后可自动加载之前的角色配置。

5.2.1.9触摸屏设计成容易断开和连接到系统的模式，任意触摸屏的断开或连接应被系统自动接受并加载参数配置，确认应用新的参数配置前不需人工干预。

5.2.1.10触摸屏具有固定（冻结）屏幕功能，以便清洁屏幕。

5.2.1.11席位处理机与触摸屏之间的连接必须是冗余的。

5.2.1.12触摸屏面板 (TED)

1)TED与系统的连接/断开应简单、方便，任何一个TED的断开 / 连接，应被系统马上检测到，并反馈到监控终端上。

2)塔台用的TED应为高亮度（不小于250 Cd/m2）、深色的背景色。

3)TED 应有产生、处理和显示各种图形、数据和信息的能力。

4)TED屏幕应不小于12英寸，高分辨率光栅扫描显示。

5)通过软件实现亮度和对比度控制。

6)图像稳定，无闪烁。

7)在水平方向至少有120度的宽视角， 在垂直方向至少有100度的宽视角。

8)快速、可靠的高灵敏度和精确选择。

9)触摸屏应只能支持单点触控。

10)无静电干扰。

11)耐磨的表面，能承受轻刮和锋利的非金属点滑。

12)从暗到最少5000lux的极端周围光环境下能清楚的显示。

13)投标人应同时提供触屏的相关技术资料。

5.2.1.13每个插孔都有对应的音量调节键，可对连接的耳机音量进行调整，任何一个插孔的音量控制都应是独立的。

5.2.1.14每个席位插孔盒上都分别有给教员和学员用的插孔，这两个插孔具有不同的优先级，教员插孔的优先级更高。当学员正使用PTT进行A/G通信时，教员可随时使用PTT优先发话。每个插孔所连接耳机的音量可分别通过触摸屏分别调整。

5.2.1.15没有耳机或手持电话连接到席位插孔时，所有传入的话音信号，包括有线、无线、联网通话都将自动传至扬声器送出。并且所有无线信道不能选择发射模式，所有有线信道不能拨打。

5.2.1.16扬声器模块从300HZ到3400HZ应有6db的频率响应，全部泛音失真不大于5%。

5.2.1.17系统对每个席位面板可预设5种以上配置方案，并通过系统监控终端在线对所有席位进行配置、选择和激活，同时不影响主系统的运行。

5.2.1.18全系统内（包括能够彼此共享无线通信资源的不同语音通信交换系统）任意有线和无线通信资源（包括共享的无线资源）的使用均能在席位终端上提供视觉提示，包括有线通信线路的占用和无线通信的频率组接收和发射的占用。

5.2.1.19席位终端应可选购IP备份（旁路）的功能，当时中央机柜出现故障时，席位终端可通过IP链路直接访问VoIP电台，投标方提供详细技术方案及现场安装案例。

5.2.2席位应具备的有线通信功能和特点

5.2.2.1 DA键：每个席位都可显示和使用DA键进行有线通信，且要求每个席位可以配置不小于300个DA键并且可同时被叫振铃。

5.2.2.2 IA键：每个席位都有能够通过拨号方式和预设的地点通信。

5.2.2.3电话转移：电话转移功能可根据预先设定将打给某一席位所有的电话自动转到另外一个席位。可支持200个电话的转移，每个电话可转移到四个目的地。

5.2.2.4会议：会议功能可支持不小于二十方进行同时通话。

5.2.2.5电话强行插入功能：使用电话强行插入功能时，呼叫方可直接插入到被呼叫席位，呼叫优先级最高，但被呼叫席位正在进行的通话并不会被中断。若被呼叫席位无应答，呼叫方声音可从扬声器传出，提醒周围其他席位的管制员接听电话。

5.2.2.6通话保持功能：通话保持功能可使管制员不用挂断一个电话而先把它悬挂保持，一段时间后再继续通话，管制员可以在激活和保持的用户间进行切换，且具备不小于3路电话的保持功能。

5.2.2.7席位/线路监听：管制员可通过此功能同时监听其他不小于3个席位的A/G、G/G或线路上的通信，并且监听和被监听信道能够在系统的监控终端上给与指示。

5.2.2.8振铃音量、音调、类型的控制：管制员可调节振铃音量，也可把振铃屏蔽。可提供多种振铃类型。对某一设定的来电可选择在指定的席位上振铃。

5.2.2.9 A/G-G/G耦合：使A/G通信的音频信号传送到G/G通信通道。

5.2.2.10电话占线保护功能：当某条有线电话线路被占用时间达到一预设值，就会在监控终端上给出声音和视觉告警，并指出占线线路的位置。

5.2.2.11电话簿：每个席位应该具备电话薄查找电话功能。

5.2.2.12快速拨号：席位电话功能中应该具备快速拨号的功能，且系统中具备预设数量应满足系统规模及用户需求。

5.2.2.13电话转接：对于已接通电话管制员可通过操作从当前席位转接至指定席位。

5.2.2.14屏蔽某个或某几个电话：当席位不需要接听某些电话时，可通过功能键选择将这些电话暂时屏蔽，当需要接听这些电话时，取消屏蔽即可。

5.2.2.15所投系统应可配置256个内通电话。

5.2.2.16每个电话中继组应可255条有线线路。

5.2.2.17席位可选购ICAO 建议的SELCAL32功能。

5.2.3席位应具备的地空通信功能和特点

5.2.3.1频率耦合功能：系统至少能够提供6个无线频率之间的耦合功能。耦合的时延应小于20毫秒。

5.2.3.2侧音控制：操作人员能够在席位上手动对无线信道的侧音音量进行手动调节，并可以在监控终端中对侧音进行近端和远端选择。

5.2.3.3频率添加和删除：根据监控服务器授权，可以在席位面板上对频率配置进行添加和删除，同时更新数据和回传数据库，此项操作对其它席位不会有任何影响。

5.2.3.4静噪提示功能：当检测到系统中有音频输入时，给相应席位一个视频提示信号。

5.2.3.5 PTT故障保护功能：提供一个系统设置的PTT时限，当某个席位上某一信道的PTT占用时间达到一个预设值（比如：1分钟），能立即切断该信号PTT，同时在监控终端和管制席位上给出声音和视觉告警，并在监控终端显示对应席位。

5.2.3.6 PTT自锁（超控功能除外）：任何一个频率在同一时间，只允许一位管制员占用PTT发射，一旦PTT被激活，其他管制席位就无法再发射此频率，如果此时其他席位使用该信道触发PTT，则在该席位上给出声音和视觉告警，也就是这个频率的PTT被锁住。

5.2.3.7频率转移：一个席位的管制员可以将此席位的所有频率转送到另外一个席位。

5.2.3.8主/备无线信道的手动选择：通过席位按钮管制员可方便地选择一个频率的主/备发射信道或主/备接收信道。（例如：可同时选用主用信道发射和备用信道接收进行工作）

5.2.3.9单个或多个站点同时发射：席位频率可以自由选择一个或多个发射信道同时发射。

5.2.3.10耳机/扬声器音频切换：管制员对任何一个频率都可以单独地选择接收到的音频是输入到耳机还是扬声器。

5.2.3.11 A/G、G/G通信的耳机/扬声器选择：可以对所有的A/G、G/G通信选择使用耳机或扬声器。

5.2.3.12席位无线信道超控功能：系统内部优先级高的席位能够对其它席位在选中的频率上具有优先和超控的能力，当超控发生时，被超控席位可监听超控席位话音并给出视觉提示。

5.2.3.13插孔优先功能：同一内话席位上的插孔具有不同的优先级，优先级高的插孔具备对其他优先级较低插孔超控的能力。

5.2.3.14接收信号比选功能：基于信号质量的最佳接收信号选择功能。能支持6个以上的频率每个频率不少于6个无线台站的最佳接收信号选择功能，支持对各路信号进行单独的发射和接收延时设置，支持多站点群发或优选部分站点发射等功能选择，具有自动和人工信号选择功能。

5.2.3.15自动或人工选择发射机功能：系统应能根据频率组最近一次接收信号比选功能计算位于最佳接受区域的发射机，并自动切换至该发射机发射信号。自动选择发射机后，如果达到预先设定的时间间隔而该频率组始终无接收信号，系统应自动切换为默认选择的发射机并保持，直到下一次接收到信号后再次计算并选择。管制员应能人工选择一个发射机作为默认发射机，也可在监控系统中针对某接收机设置其对应的默认发射机。

5.2.3.16所投系统应支持主备电台自动切换功能。

5.2.3.17所投系统应能够配置多达512个频率。

5.2.3.18所投系统支持动态无线延迟补偿。

6、系统接口

6.1接口要求

6.1.1投标人应提供系统接口的物理特性和协议应符合民航标准，如果是非标准接口，该接口应具有与其他标准接口连接的能力，投标人提供连接方案。

6.1.2系统接口应至少支持模拟无线通信接口、模拟有线通信接口、ATS-QSIG内话联网接口、VoIP数字无线通信接口、VoIP数字有线通信接口、E1数字有线通信接口、模拟录音接口、数字录音接口。

6.1.3模拟无线通信接口、数字无线通信接口同时连接同一外部设备时，可在监控维护子系统分别设置为主用接口或备用接口。当在用接口故障时，系统自动切换到另一正常接口工作。

6.1.4席位录音接口应具备席位分离时无线A/G、有线G/G分别输出录音的功能。

6.1.5系统有线板、无线板、席位主机均应具备模拟和数字录音接口同时输出功能。

6.1.6系统中央处理单元能够提供席位、有线、无线和联网的数字和模拟录音接口，从中央系统输出的数字录音为A、B两路冗余配置，投标人须配合语音记录仪厂家对系统各类接口及席位进行录音，所需设备计入投标总价中。

6.1.7投标人根据要求可提供各种模拟电话接口，包括2线、4/6线等。

6.1.8每块模拟无线和有线接口板应提供不多于两路无线或有线通道。

6.1.9每个冗余的网络节点应使用两个不同的IP地址。

6.2无线通信接口

6.2.1模拟无线信道接口应至少包括PTT信号输出、发射音频信号输出、接收音频信号输入、SQL静噪信号输入、地信号，可通过E&M接口传输。

6.2.2模拟无线信道接口板应提供不多于2个的E&M话音接口。

6.2.3模拟无线信道接口板应通过冗余的链路与核心交换单元通信。

6.2.4 VoIP接口：VoIP接口特性应符合EUROCAE WG67发布的ED137B、ED137C规范技术要求。IP LAN交换设备应为货架产品，支持OPEN FLOW协议，不可使用工业交换机。

6.2.5 PTT输出应提供可设置的放空或接地、带内信令、+12V接地、+24V接地、-48V接地模式。

6.2.6能识别放空或接地、带内信令、话音激活、+12V接地、+24V接地、-48V接地模式的SQL信号输入。

6.2.7无线发射音频、接收音频信号电平值均可在监控维护子系统调整。发射音频信号电平值至少为-37dBm～0dBm可调。接收音频信号电平值至少为-37dBm～1dBm可调。

6.3有线通信接口

6.3.1 2线CO接口：应能实现直接与本地电信服务商中心交换局的连接。

6.3.2 2线PABX/PSTN接口：应能支持与专用交换机或公共交换电话网网络的连接。

6.3.3 4线/6线模拟电话接口：应能根据需求设置为E&M或其它信令接口，实现与外部相同信令线路的连接。

6.3.4模拟有线信道接口板应提供不多于2个的有线话音接口。

6.3.5 ATS-QSIG内话联网接口：应至少支持64k bps或2M数字专线方式的ATS-QSIG联网接口，还应具备通过E1和VoIP联网能力。

6.3.6 E1数字有线通信接口：应适应120欧姆平衡传输方式。

6.3.7数据通信接口：应至少适应RS232、RS422、RS485、V.35协议中的一种或几种，应能支持同步数据传输、异步数据传输、传输速率1200 bps～64k bps。

6.4录音接口

6.4.1模拟录音接口：所有无线信道板、有线信道板和席位主机的输入输出音频信号都能分别提供600欧姆平衡传输方式的模拟录音信号输出。席位录音支持在监控子系统任意设置每个席位的无线通信和有线通信音频完全分离或者混合的录音输出。录音信号音频电平值可在监控维护子系统调整，录音输出音频信号电平值至少为-37dBm～0dBm可调。对无线通信、有线通信、联网、席位接口参数的修改不影响录音的连续输出。

6.4.2数字录音接口：所有无线信道、有线信道、联网和席位音频信号都能分别或者由内话系统统一提供VoIP格式的数字录音信号输出。席位录音支持每个席位无线通信和有线通信音频完全分离的输出。录音信号音频电平值可在监控维护子系统调整。数字录音输出音频信号电平值范围至少相当于模拟600欧姆平衡传输方式的模拟音频电平-37dBm～0dBm可调。对无线通信、有线通信、联网、席位接口参数的修改不影响录音的连续输出。

6.5管制员耳机、手柄话筒与席位插孔

6.5.1管制员耳机：为可分离头戴式专业空中交通管制员耳机，具有噪音抑制和回声抵消功能。定型前需经最终用户试用确认。PTT适配器连接席位插孔端为LEMO连接器，连接耳机端为QUICK DISCONNECT快速连接器。接口需稳固耐用，可靠寿命不少于30000次插拔。

6.5.2带托架手柄电话话筒：具有噪音抑制和回声抵消功能，定型前需经最终用户试用确认。

6.5.3席位插孔：每个席位触摸屏提供2组席位插孔盒。系统中每组插孔盒上包含具有不同PTT优先级的2个席位插孔。在席位分离状态下，2组（含以上）席位插孔应分别输出无线通信音频和有线通信音频，同一组2个插孔输出的音频信号除电平值可分别调节外，音频内容必须保持一致。

6.5.4交流电源插头：系统凡需要连接交流电源的部分，如中央处理子系统、席位处理机（触摸屏）、席位附属模块、外部接口、散热模块、监控维护子系统等，交流电源插头建议符合《中华人民共和国国家标准GB2099.1-2008 家用和类似插头插座第一部分：通用要求》。如果投标人提供的设备没有同时配备PDU，则交流电源插头必须符合上述GB2099.1-2008标准要求。

7、监控维护系统

7.1监控维护系统功能

7.1.1监控维护系统应具有完善的系统监视和控制的能力，所有的系统监视、控制、配置以及管理都能通过监控终端来完成。

7.1.2系统参数配置（包括席位参数、无线/有线接口的参数、联网参数），可通过监控维护系统导出和导入。

7.1.3可以对全系统的状态进行实时监视，任何一个插件或网络故障都要及时显示在监控系统终端上，并发出音频告警。

7.1.4系统软件管理，可在监控终端上进行系统软件的升级和维护。

7.1.5记录系统事件（系统状态的改变、系统错误等）。

7.1.6监控维护系统应配有打印接口和存储介质，以打印报告和存储数据文件。打印系统事件时，可以根据需要选择“按时间段打印”或“打印部分事件”。

7.1.7可提供详细的图形化的系统诊断结果。

7.1.8监控维护系统可对席位角色布局进行灵活的配置，席位配置更改生效和刷新时不能影响主系统运行。

7.1.9对不涉及席位终端的参数修改，不影响席位终端的正常使用，参数激活后席位可立即使用根据新参数运行的组件或功能，且不影响其它未涉及修改的席位的正常使用。

7.1.10对影响席位终端操作的参数修改（如终端面板布局的修改、所配频率组的修改等），在终端确认生效前，不影响席位终端原本的正常使用。终端确认生效后，席位可立即使用根据新参数运行的组件或功能。

7.1.11监控维护终端应具有很高的安全性，使用多级用户密码，设置不同的用户权限，并能在日志中对操作人员的操作进行记录。

7.1.12正常的系统参数配置不能导致相关板卡及系统部件的重启。监控维护系统的部件故障时，不影响系统的正常工作。

7.1.13投标人应提供系统监控接口的标准、通信协议和ICD文件（电子版本）。

7.1.14通过监控维护终端可以统计每个无线和有线信道的使用频率及时长。

7.1.15提供的可移动监控维护终端，可以在本地或远端对席位进行监控维护。

7.1.16系统可提供SNMP(网络管理协议)功能，用于用户实现集中监控。至少能实现以下状态的集中监控状态输出。

●系统总体状态

●核心部件总体状态

●席位总体状态

●有线接口总体状态

●无线接口总体状态

●网络总体状态

7.1.17系统日志可导出为标准文本格式（*.txt）或其它通行的文本格式（如*.doc等）的日志文件。系统应能储存一百万条日志条目。

7.1.18检测到故障后应在计算机外置的独立音箱发出明显的音频告警声。音频告警声可在确认告警后停止。告警恢复后必须再次提供视觉和音频告警指示。

7.2监控维护系统配置

7.2.1采用服务器--客户机的模式，并通过局域网和主系统相连。

7.2.2服务器终端工作站及可移动监控维护终端均应采购时选用主流的硬件配置。

7.2.3监控维护系统应配有打印机，根据需要可以打印系统报告。

7.2.4系统既支持外接时钟源（以最终用户现场实际提供的时钟源为准）作为系统时钟，也支持内部时钟作为系统时钟，在外部时钟故障时，应给出告警提示并自动切换到内部时钟源，系统正常运行不受影响。技术手册应详细说明所用的时钟信号格式。

7.2.5应用软件界面友好，直观，方便机务人员操作、配置及维护。

7.2.6投标人提供的监控软件安装和恢复软件可在招标人提供的同档次计算机上由最终用户自行重新安装使用。

8、系统工作环境

8.1工作状态

- 温度10℃～40℃

- 湿度：10～90％（无冷凝）

- 高度：海拔≥10000英尺

如投标人所建议系统对工作环境温度、湿度有特殊需要，请给予说明。

8.2工作电源

8.2.1涉及系统正常运行的设备（不含监控维护终端）应适合下列两种供电条件：220VAC±10％，50HZ±5HZ和24VDC。

8.2.2在中断供电期间，设备的设定值能保持不变；在恢复正常供电后，设备启动后能立即自动地投入正常运行。系统可以根据工作需要配置系统参数，具有存储功能，系统重新加电后可以自动调用最近的系统配置。

8.3防雷

8.3.1在满足ICAO标准、通用国际标准、通用国内标准、中国民航行业标准的基础上，所有电源设备提供SPD避雷器件，所有室外引入信号提供避雷器件。

8.3.2招标人提供设备的避雷接地连接到内话设备机房，采用综合接地系统，投标人应在投标书中提供系统对接地的要求。

8.3.3投标人提供内话系统到终端席位的信号传输线缆、内话系统到IDF的信号传输线缆、IDF到MDF的信号传输线缆。上述线缆两端要求良好接地，线缆抗干扰能力至少达到CAT-6类双绞线标准。

8.4机房条件

机柜要求：主系统中央处理单元的设备机柜放置于管制中心楼一楼设备机房内，机柜与机柜内PDU由招标人统一提供，采用标准19英寸47U标准机柜，尺寸为600mm（宽）×1200（深）×2200（高）。投标人若对机柜、PDU和接地有特殊要求，须在投标时详细列出。招标人提供综合接地系统。

9、系统可靠性、可维性、可用性

9.1可靠性

9.1.1内话系统的可靠性是指内话设备以及所提供的功能、服务在一定条件下的平均无故障时间（MTBF），它可以通过内话中的部件包括内话提供的服务和功能的故障率计算出来。

9.1.2中央处理子系统MTBF应大于100，000小时，席位MTBF应大于10，000小时，可靠性不小于99.99% 。

9.1.3投标人应在标书中提供系统基于MTBF（平均无故障时间）和MTTR（平均修复时间）的详细的可用性报告及图表等。

9.2可维性

9.2.1内话系统可维护性是指具有相应维修水平的技术人员，使用规定的工具，按照正确的程序把故障排除平均所用的时间。

9.2.2内话系统的MTTR应小于30分钟。

9.2.3内话系统MTTR是基于故障件的更换的基础上的，所有的模块都应是LRU（现场可替换单元）设计，且所有的模块都支持在线更换热插拔（ONLINE REPLACEABLE UNIT）。

9.2.4内话应有故障隔离的能力，任何故障都必须通过机内测试设备检测发现，并做到机内隔离，不影响其他部分正常工作，内话提供必要的外部测试点便于检测维修。

9.2.5内话相关的板卡可通过软件进行配置，无需使用跳线。

9.3可用性

9.3.1内话系统及其部件应具有15年以上的正常使用寿命，并能通过扩容升级支持新技术。投标人应在投标文件中说明投标产品的系统及主要部件、易损件正常使用寿命。

9.3.2内话系统应满足7×24小时连续运行的要求。

9.3.3系统寿命期内的可用性应达到99.999％。

10、服务

10.1供货期

10.1.1投标人在合同签订后1个月内完成系统设计审核，在合同签订后6个月内具备发货条件。设备在最终用户通知厂方发货当日起2周内将系统运送至项目现场。交货前的设备保管、运输、保险等由投标人负责。

10.1.2招标人在现场具备安装条件前1个月通知投标人现场查勘，投标人在收到通知后1个月内，完成现场查勘工作并提交安装要求。

10.1.3投标人必须按照上述要求完成交货，并继续完成与相关设备和系统的督导安装及调试，直至现场验收合格交付招标人使用。

10.2包装及运输

10.2.1运输中的每件货物都应有装箱清单，装箱清单1份随箱装运，另寄1份给招标人（含电子版）。

10.2.2本技术规格文件中所列货物均采用标准包装。包装、运输至交货地点、卸货的所有费用由投标人负责，费用包含在投标报价中。部件可动部分应扎牢或固定，内包装外面应有外包装。

10.2.3包装外表面应标明各种储存、放置、运输标志，所有货物应加标签。内、外包装的整体性能应满足装卸、固定、运输等各环节的要求，并具有防雨、防潮、防损坏等措施，确保货物运达现场后完好，投标人须负责货物开箱前的保管责任。

10.2.4投标人对运输、保险提供详细分项报价。

10.2.5当设备运抵施工现场发现有缺陷，或当设备安装后在满足最终用户说明书规定的要求下进行测试，发现有故障或指标达不到说明书所规定的技术性能，投标人应免费为最终用户更换或修复。

10.3安装督导及调试

10.3.1安装督导及调试期间（含货物清点、设备复原安装、通电调试、现场测试），投标人应派遣工程师到设备安装现场提供技术督导服务，相关费用由投标人承担。

10.3.2投标人的安装计划应提前进行准备，并于计划安装前30天提交最终用户确认。最终用户有权对计划进行更改，并根据工程的实施进度做出调整。

10.3.3投标人负责将系统所有设备运送至招标人现场指定的临时存放点，以及负责将设备从临时存放点运输到指定机柜或工作台。应投标人要求，招标人可以协助投标人完成设备在现场的装卸、搬运和存储等工作，但由此产生的费用将由投标人承担。

10.3.4投标人在安装督导及调试之前应提前与最终用户沟通，并进行现场勘查，与最终用户就土建设施进行协调，确认现场环境是否满足安装条件。

10.3.5投标人须派出工程师全程参与安装督导及调试工作，并保证派驻现场进行安装督导及调试的技术人员具备良好的沟通能力、具有工程现场管理经验、对设备的安装调试有足够技能。最终用户有权要求投标人更换不符合上述要求的技术人员。

10.3.6投标人负责安装督导及调试服务，整个过程对最终用户完全开放并作为现场培训的一部分，最终用户有权派遣技术人员参与现场安装督导及调试的全过程，并了解安装督导及调试过程的细节。

10.3.7投标人应按最终用户需求和现场情况，完成安装督导及调试服务，指导开展硬件、软件的安装及参数优化调整，保证设备顺利通过试运行。

10.3.8设备安装督导及调试和试运行应在最终用户代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于投标人原因造成的调试和试运行失败产生的额外费用和延误损失由投标人负责。

10.3.9系统有软件安装或操作系统安装的，最终用户可要求投标人按手册步骤在现场完成安装，以检查手册安装步骤是否叙述准确，同时进行现场相关培训。

10.3.10设备安装调试期间发现的各类问题，若为投标人责任的，投标人负责及时进行整改，保证设备满足最终用户需求和招标方所提供的可靠性、可维性、可用性等性能要求，保证产品可正常使用。

10.3.11投标人所负责的安装督导及调试服务过程需符合中华人民共和国相关安全生产法律、法规及中国民航和空管局相关规定的要求。投标人对所有违反前述法律、法规和规定的行为所造成的后果承担全部责任。最终用户及最终用户方代表有权制止任何违反前述法律、法规和规定的行为。

10.3.12投标人对安装督导及调试提供详细分项报价，该部分价格列入投标总价。

10.4售后服务与质保期

10.4.1投标人应在合同签署时给出售后服务详细条款。设备质保期自现场验收通过并签字之日起计算。投标人提供的工具仪表以及备件，质保期均由系统现场验收通过并签字之日起计算。

10.4.2设备硬件的质保期自现场验收合格之日起算为期24个月。

10.4.3在中国大陆地区可提供保修服务和维修机构，或提供返厂维修期间代替备件的投标人优先考虑。若无中国大陆地区的保修服务机构，投标人应说明大陆地区保修服务的具体内容。

10.4.4系统生命周期内，投标人负责提供不少于三种联系方式，包括电话、电子邮件和传真，如有变化应及时书面通知最终用户。

10.4.5投标人所售货物的知识产权或生产权如被出售或转让给第三方，投标人或涉及的第三方应当继续执行合同签订的保修条款，确保所售货物正常运转所必需的备件和专用工具、仪器仪表的供应，确保满足最终用户需要的技术支持，不得损害最终用户利益。

10.4.6质保期内服务

10.4.6.1在质保期内，投标人应为最终用户提供日常工作时间段的常规电话技术支持服务，接受最终用户的技术咨询。投标人需为最终用户提供7*24小时的紧急电话支援服务，以便客户在系统出现紧急情况时请求技术支援。

10.4.6.2质保期内设备故障板件更换、维修、重大故障紧急现场支援服务均为免费。

10.4.6.3现场验收合格后6个月内，如果同一模块或组件20%出现故障，则最终用户可以认为该模块或组件存在缺陷，投标人负责对项目内所有同一模块或组件进行整体更换，质保期重新计算，更换工作不能影响最终用户运行保障及项目进度。

10.4.6.4在质保期内，投标人为最终用户提供紧急现场支援服务。当系统出现影响主要功能实现的重大故障，紧急电话支援服务不能排除系统故障时，投标人需立即派遣必要的技术人员在48小时内赶到现场。

10.4.6.5投标人应负责支付在质保期内故障部件的返修和更换所发生的一切费用（运输、关税等）。

10.5现场验收

10.5.1现场验收前货物的一切相关保险费用由投标人承担。

10.5.2在设备现场安装调试完成后，无任何遗留问题，或遗留问题得到最终用户认可，方可启动现场验收。

10.5.3投标人应提前30天以文件的形式将测试程序和方案提交最终用户确认，最终用户有权对现场验收的程序和内容进行修改，测试程序和方案经双方确认后，方可作为现场验收文件。

10.5.4现场验收包括现场测试（包括最终用户提出的任何不损害产品的测试）、稳定性测试两个阶段。现场测试通过后进行为期两周的稳定性测试；稳定性测试通过后整个现场验收完成。

10.5.5现场验收应满足测试结果符合技术规范和合同要求，对设备的各项功能、性能及技术指标进行实际测试验证。测试项目包括但不限于：

1)系统性能和技术指标；

2)系统功能和操作方法；

3)系统技术资料和文档正确性；

4)系统的边缘极限能力；

5)系统的隔离性能及整个系统的抗干扰能力；

6)系统的远程监视和控制效果；

7)主备用之间切换能力；

8)设备招标文件及投标人系统手册上列出的所有功能；

9)仪器仪表和备件正常性；

10)民航标准规范要求满足的其他项目；

11)双方认可的其它重要功能；

12)工程文档资料等。

10.5.6在现场测试过程中，如果系统出现S1级故障或出现2次S2级故障，停止现场测试，待故障解决后视情况重新进行现场测试。

10.5.7在稳定性测试过程中，如果系统出现S1级故障或出现2次S2级故障，停止稳定性测试，待故障解决后进行回归测试并经双方确认通过后重新进行稳定性测试。

10.5.8现场验收合格后，系统即进入三个月的现场试用期。试用期内，如出现S1或S2级故障，系统质保期从故障解决并经最终用户确认后重新计算。

10.5.9故障等级定义：

| 故障等级 | 标准 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| S1级故障 | 致命故障，系统基本功能无法实现 | 1、系统死机，无响应； 2、系统崩溃，无法正常工作； 3、系统异常退出； 4、数据丢失，且很难恢复。 |
| S2级故障 | 严重故障，某个运行功能严重受到影响 | 1、没有实现系统需求，对系统功能有较大影响； 2、没有正确实现系统需求，导致系统不能正常使用； 3、数据丢失，但较容易恢复： A）单个席位终端频繁死机或重启； B）某些关键功能无法实现，如各套系统间联网功能频繁故障等。 |
| S3级故障 | 一般故障，某个运行功能受到影响，但是可以通过实施相应的处理方式加以解决；给使用者带来不便，但不影响主要功能的实现。 | 1、没有实现系统需求，对系统功能影响较小； 2、没有正确实现系统需求，但对正确使用系统其他功能没有影响或影响较小； 3、系统操作与使用说明不符。 |

10.5.10当满足以下全部条件时，最终用户才向投标人签署验收合格文件。

1)投标人已提供了合同中签署的全部货物，完成了合同要求的全部工作。

2)货物符合规格书中的规定，性能满足使用要求。

3)性能实验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正，并获得招标方认可。

4)提供完整的技术资料和所需文档（含纸质版和电子版）。

10.5.11如果现场验收不满足要求，投标人负责在双方约定限期内完成整改，所需一切费用由投标人负责。

11、培训

11.1现场培训

11.1.1根据最终用户安排现场培训可在系统现场安装调试过程中同步进行，也可在安装调试完成后进行，但投标人必须保证在设备现场验收前全部完成，培训教员必须是投标系统厂商的正式雇员。

11.1.2现场培训分为安装调试期间培训和安装调试结束后的培训。安装调试期间的培训对象为最终用户指定的配合安装调试的技术人员。安装调试结束后的培训对象为最终用户派出的设备维护人员和管制人员。

11.1.3安装调试期间的培训时间应贯穿整个安装调试过程。最终用户派驻具备良好沟通能力和教员经历的人员参与安装调试，以配合做好培训工作。

11.1.4投标人应在安装调试前一周提交培训计划，由最终用户认可后实施。

11.1.5针对最终用户相关的技术人员，现场培训时间不少于10个工作日，现场培训的内容及至少达到的目标：

1）正确使用相关工具、仪器和仪表；

2）正确操作系统；

3）测试系统的性能及主要参数；

4）掌握一般性故障分析、判断和处理；

5）安装系统软件、对主要数据进行配置；

6）安装调试中遇到的疑难问题；

7）技术人员提出的问题。

11.1.6针对最终用户相关的管制用户，现场培训时间不少于5个工作日，现场培训的内容及至少达到的目标：

1）正确使用席位相关设备进行指挥工作；

2）能够初步识别席位外设的故障，掌握手持式话筒和头戴式耳机的日常维护方法；

3）最终用户提出的问题。

11.1.7现场培训不限定参加人数。

11.1.8投标人承担现场培训一切费用，包括培训教员的食宿、交通、医疗、意外保险、生活补贴等。

（二）3套远程视频督查系统

远程视频督查系统（可支持小鱼易连、钉钉、腾讯），每套设备需求如下：

1.分体式终端，整套应包含终端主机、4K云台摄像机、全向麦克风、遥控器、无线投屏器等。

2.支持19英寸机架安装，采用嵌入式操作系统、非PC架构，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。

3.配置具备≥3个高清视频输入接口。具备≥1个HDMI高清视频输出接口，方便与会议室其他视频系统集成。

4.配置具备≥5个音频输入接口；≥2个音频输出接口，方便与会议室音频系统集成。

5.支持H.264 SVC、H.265视频编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。本次应配置支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps分辨率。

6.支持双流内容分享，支持4K高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1920*1080、1440*900、1280*800、1024*768等，支持电子白板功能，可多方同时标注协作。

7.可以对双流进行控制，即多人发送之后，任何人都收不到双流，需要会控管理员进行广播才能收到。提供鉴定测试报告。

8.网络适应性：在网络丢包率50%的情况下能保证音视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒，提供鉴定测试报告章。

9.提供会议录制服务：可以对召开中的视频会议进行录制，录制视频可以通过链接、二维码分享，共享给指定的用户，支持对录制视频进行剪辑，支持剪去片头、片尾、片中空余时间视频，支持视频拼接。提供鉴定测试报告。

10.易维护性：终端可以对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果，提供鉴定测试报告。

11.安全性：支持共享内容叠加明水印，视频内容叠加暗水印，可指定位置，提高共享内容安全性，提供鉴定测试报告。

12.云台高清摄像头与终端同一品牌。支持4K30fps，1080p/60，1080p/30，720p/60，720p/30活动图像采集和输出。支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于70°，水平转动范围±170°，垂直转动范围±30°，支持倒装。支持HDMI、3G-SDI、RJ45视频输出接口。提供产品正面照片和背板接口图。

13.全向麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，≥8米有效拾音距离。

14.提供同品牌无线传屏器一套，可在本地和远程会议中便捷分享电脑画面。无线传屏器插入电脑USB接口后，用户按下传屏器上的传屏按键，即可将电脑屏幕上的内容传至终端屏幕上以及远端会场同步显示。提供无线传屏器产品彩页。

# 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 第六章 评审

## 一.评审要求

1.评标方法

(001)语音通信交换系统、远程视频督查系统项目：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出。

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 二.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

无。

4.核心产品同品牌审查

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

(001)语音通信交换系统、远程视频督查系统项目

| 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商出具的“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”声明。 |
| 信用记录 | 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

表二符合性审查表：

(001)语音通信交换系统、远程视频督查系统项目

| 保证金缴纳情况 | 按要求进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。 |
| 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定 |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

表三详细评审表：

(001)语音通信交换系统、远程视频督查系统项目

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 1、技术部分40分 2、商务部分10分 3、报价得分50分 |
| 技术部分 | 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 投标产品的技术参数实质性满足招标文件要求的。优秀得7-10分；良好得4-6分；一般得1-3分。 |
|  | 投标产品的整体质量状况等（10分） | 投标产品的整体质量状况，包括选材用料、部件配置与技术水平等。优秀得7-10分；良好得4-6分；一般得1-3分。 |
|  | 投标产品的工装设备状况、生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（8分） | 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程先进，产品技术可靠、稳定。优秀得6-8分；良好得3-5分；一般得1-2分。 |
|  | 投标产品可操作性、可维护性等方面的性能指标状况（6分） | 投标产品的技术支持力度，服务方案，备品、配件齐全、充分，有应急维护方案及培训计划。优秀得5-6分；良好得3-4分；一般得1-2分。 |
|  | 安装调试、培训方案（6分） | 投标人的安装调试、培训方案详尽、合理、完备。优秀得5-6分；良好得3-4分；一般得1-2分。 |
| 商务部分 | 投标产品业绩(4分) | 投标人提供从2019年至今在中国民航空管系统中同类型内话系统供货业绩（以销售合同为准），每提供一项得2分，最高得4分。 |
|  | 供应商资信（2分） | 获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证三证，且在有效期内得2分，缺项不得分。 |
|  | 售后服务（4分） | 售后服务体系健全、售后承诺全面：优秀得3-4分；良好得2-3分；一般得1-2分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分（50分） | 投标报价得分=（评标基准价/不含税投标报价）×价格权值×100（注：投标报价得分按不含税投标报价计算，不含税投标报价=投标报价/（1+增值税税率），满足招标文件要求且不含税投标报价最低的为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。 |

# 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应当按照以下格式及要求进行编制，且应当不少于以下内容。

格式一：

## 投标文件封面

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

包    号：第  包（若项目分包时使用）

（投标人名称）

年    月    日

格式二：

## 投标文件目录

一、投标承诺书

二、开标一览表

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标人基本情况表

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

十、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

十一、联合体协议书

十二、分项报价明细表

十三、主要商务要求承诺书

十四、技术偏离表

十五、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

十六、项目组成人员一览表

十七、投标人业绩情况表

十八、信誉承诺书

十九、各类证明材料

格式三：

## 投标承诺书

（采购人）：

1.按照已收到的         项目（项目编号：      ）招标文件要求，经我方 （投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：                        邮政编码：

电话：                            电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：       （加盖公章）

年    月    日

格式四：

## 开标一览表

投标人名称：

项目名称、包号：                            项目编号：

| 投标报价（元） | 增值税税率 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3．投标报价得分按不含税投标报价计算，不含税投标报价=投标报价/（1+增值税税率）。

4．格式、内容和签署、盖章必须完整。

5.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

年    月    日

格式五：

## 授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_________________。

代理人无转委托权。

投 标 人：_________________（加盖公章）

法定代表人：_________________（签字）

授权委托人：_________________（签字）

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年    月    日

格式六：

## 投标保证金

1、投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

2、投标人需写明保证金退回收款账户详细信息，需与支付保证金账户相同。

格式七：

## 投标人基本情况表

| 供应商名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |

格式八：

## 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

## 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

## 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

## 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年    月    日

格式十二：

## 参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人）：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年    月    日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

## 联合体协议书

__________________________（所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称）联合体，共同参加_________________（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：___________________（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_________________（签字）

联合体成员名称：_____________________（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_________________（签字）

年    月    日

格式十四：

## 分项报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 品牌、规格型号/主要服务内容 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。

2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，制造商名称和产地部分可不填写内容。

3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，品牌、规格型号及制造商名称和产地部分可不填写内容或填写“详见已标价工程量清单”，并在本表后附已标价工程量清单。

格式十五：

## 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年    月    日

格式十六：

## 技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

格式十七：

## 项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十八：

## 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

内容和格式自拟。

格式十九：

## 投标人业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人根据上述业绩情况后附业绩合同复印件。

格式二十：

## 信誉承诺书

（采购人）：

我公司在参与         项目（项目编号：      ）中做出如下承诺：

1.拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

2.不向采购人、采购代理机构行贿或者提供不正当利益；

3.严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

4.不与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

5.保证公平竞争，不提供虚假材料谋取中标资格；

6.自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

7.按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

8.成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

投标人名称：（加盖公章）

年    月    日

格式二十一：

## 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。